УРЮПИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

УРЮПИНСКАЯ  РАЙОННАЯ  ДУМА

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

22 июня 2023 года	                  № 32/524

Об утверждении Генерального плана Акчернского

сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области

Рассмотрев обращение главы Урюпинского муниципального района об утверждении Генерального плана Акчернского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области, на основании статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Закона Волгоградской области от 28 ноября 2014 года № 156-ОД «О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями в Волгоградской области», пункта 3 части 3 статьи 5 Устава Урюпинского муниципального района Волгоградской области, Урюпинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Генеральный план Акчернского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу со дня вступления в силу настоящего решения Генеральный план Акчернского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области, утвержденный решением Урюпинской районной Думы от 02 декабря 2019 года № 3/16.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в информационном бюллетене администрации Урюпинского муниципального района «Районные ведомости».

4. Направить настоящее решение главе Урюпинского муниципального района для подписания и опубликования в установленном порядке.

Председатель                                               Глава

Урюпинской районной Думы       Урюпинского муниципального района

Т.Е. Матыкина                                                 А.Ю. Максимов

Утвержден решением

Урюпинской районной Думы

от 22 июня 2023 года № 32/524

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

АКЧЕРНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Состав проекта

| № п/п | Наименование | Масштаб (для карт) | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Генеральный план Акчернского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области |  |  |  |
| 1 | Положение о территориальном планировании Акчернского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области |  | 32-22-ГП.П |
| 2 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения | 1:25 000 | 32-22-ГП.К-1 |
| 3 | Карта функциональных зон поселения | 1:25 000 | 32-22-ГП.К-2 |
| 4 | Карта функциональных зон поселения. Фрагмент территории в отношении станицы Тепикиниская | 1:5000 | 32-22-ГП.К-2.1 |
| 5 | Карта функциональных зон поселения. Фрагмент территории в отношении хутора Дьяконовский 1-й и хутора Акчернский | 1:5000 | 32-22-ГП.К-2.2 |
| 6 | Карта функциональных зон поселения. Фрагмент территории в отношении хутора Долговский | 1:5000 | 32-22-ГП.К-2.3 |
| 7 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | 1:25000 | 32-22-ГП.К-3 |
| 8 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. Фрагмент в отношении территории станицы Тепикиниская | 1:10 000 | 32-22-ГП.К-3.1 |
| 9 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. Фрагмент в отношении территории хутора Дьяконовский 1-й и хутора Ак чернский | 1:5000 | 32-22-ГП.К-3.2 |
| 10 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. Фрагмент в отношении территории хутора Долговский | 1:5000 | 32-22-ГП.К-3.3 |
|  | Приложение к Генеральному плану Акчернского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области |  |  |
| 11 | Сведения о границах населенных пунктов |  | 32-22-ОГНП.Э |
| Материалы по обоснованию Генерального плана Акчернского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области |  |  |  |
| 12 | Материалы по обоснованию Генерального плана Акчернского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области. Текстовая часть |  | 32-22-ГП.МО-ПЗ |
| 13 | Карта размещения Акчернского сельского поселения в системе внешних связей | 1:200000 | 32-22-ГП.МО-К-1 |
| 14 | Карта существующего состояния | 1:25000 | 32-22-ГП.МО-К-2 |
| 15 | Карта существующего состояния. Фрагмент территории в отношении станицы Тепикинская | 1:10000 | 32-22-ГП.МО-К-2.1 |
| 16 | Карта существующего состояния. Фрагмент территории в отношении хутора Дьяконовский 1-й и хутора Акчернский | 1:5000 | 32-22-ГП.МО-К-2.2 |
| 17 | Карта существующего состояния. Фрагмент территории в отношении хутора Долговский | 1:5000 | 32-22-ГП.МО-К-2.3 |
| 18 | Карта комплексного развития | 1:25000 | 32-22-ГП.МО-К-3 |
| 19 | Карта комплексного развития. Фрагмент территории в отношении станицы Тепикинская | 1:5000 | 32-22-ГП.МО-К-3.1 |
| 20 | Карта комплексного развития. Фрагмент территории в отношении хутора Дьяконовский 1-й и хутора Акчернский | 1:5000 | 32-22-ГП.МО-К-3.2 |
| 21 | Карта комплексного развития. Фрагмент территории в отношении хутора Долговский | 1:5000 | 32-22-ГП.МО-К-3.3 |
| 22 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:25000 | 32-22-ГП.МО-К-4 |
| 23 | Карта зон с особыми условиями использования территорий | 1:25000 | 32-22-ГП.МО-К-5 |
| 24 | Карта зон с особыми условиями использования территорий. Фрагмент территории в отношении станицы Тепикинская | 1:5000 | 32-22-ГП.МО-К-5.1 |
| 25 | Карта зон с особыми условиями использования территорий. Фрагмент территории в отношении хутора Дьяконовский 1-й и хутора Акчернский | 1:5000 | 32-22-ГП.МО-К-5.2 |
| 26 | Карта зон с особыми условиями использования территорий. Фрагмент территории в отношении хутора Долговский | 1:5000 | 32-22-ГП.МО-К-5.3 |

Положение о территориальном планировании Акчернского сельского поселения

Урюпинского муниципального района Волгоградской области

- Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

| № п/п | Наименование объекта | Назначение | Основные характеристики объекта |  | Местоположение | Характеристика зон с особыми условиями использования территории | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование, единица измерения | количественный показатель |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Вид объекта: автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов поселения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция улицы с устройством уличного освещения | Обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах | протяженность, м | 1020 | ст- ца Тепикинская, ул. Станичная, ул. Красноярская | не устанавливаются | линейный объект |
| 1.2 | Реконструкция улицы с устройством уличного освещения |  | протяженность, м | 260 | х. Дьяконовский 1- й, пер. Сосновый | не устанавливаются | линейный объект |
| 1.3 | Реконструкция улицы с устройством уличного освещения |  | протяженность, м | 1200 | х. Акчернский, ул. Верхняя | не устанавливаются | линейный объект |
| 1.4 | Реконструкция улицы с устройством уличного освещения |  | протяженность, м | 590 | х. Долговский, ул. Ендовская | не устанавливаются | линейный объект |
| 2 | Вид объекта: объекты физической культуры и спорта: объекты для проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; объекты для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, находящиеся в собственности поселения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство спортивной площадки | Развитие на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта | площадь, м2 | 450 | х. Долговский, 85 м от ул. Ендовская, 8 | не устанавливаются | зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 2.2 | Строительство спортивной площадки |  | площадь, м2 | 450 | х. Долговский, 100 м южнее от пер. Ольховый, 4 | не устанавливаются | зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 2.3 | Строительство спортивной площадки |  | площадь, м2 | 450 | х. Акчернский, 80 м юго-восточнее от ул. Верхняя, 15 | не устанавливаются | зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 2.4 | Строительство спортивной площадки |  | площадь, м2 | 5000 | х. Дьяконовский 1-й, ул. Центральная, 44 | не устанавливаются | общественно-деловые зоны |
| 3 | Вид объекта: иные объекты, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством Волгоградской области в связи с решением вопросов местного значения поселения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство детской площадки | Обеспечение жителей поселения местами отдыха | площадь, м2 | 150 | ст-ца Тепикинская, 15 м юго-восточнее от пер. Степной, 6 | не устанавливаются | общественно-деловые зоны |
| 3.2 | Строительство детской площадки с площадкой отдыха и досуга |  | площадь, м2 | 150 | х. Акчернский, 100 м восточнее от ул. Верхняя, 15 | не устанавливаются | зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 3.3 | Строительство детской площадки |  | площадь, м2 | 150 | х. Долговский, 70 м южнее от пер. Ольховый, 4 | не устанавливаются | зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 3.4 | Строительство детской площадки |  | площадь, м2 | 150 | х. Долговский, 85 м северо-восточнее от ул. Ендовская, 8 | не устанавливаются | зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 3.5 | Реконструкция здания администрации | Обеспечение правопорядка в сельском поселении | площадь помещения для работы участкового уполномоченного полиции, м2 | 10 | х. Дьяконовский 1-й, ул. Центральная, 61 | не устанавливаются | общественно-деловые зоны |
| Примечания: 1. Строительство объектов может осуществляться за счет инвестиционных вложений, внебюджетных ассигнований, и других форм, непротиворечащих действующему законодательству. 2. Характеристики, в том числе местоположение, планируемых объектов и сроки выполнения мероприятий уточняются при дальнейшем проектировании. 3. Вид объекта установлен в соответствии с законом Волгоградской области «О градостроительной деятельности на территории Волгоградской области» от 07.06.2018 № 72-ОД. |  |  |  |  |  |  |  |

- Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещений в них объектах      федерального, объектах регионального, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Параметры функциональной зоны |  | Сведения о планируемых для размещения объектах федерального, объектах регионального, объектах местного значения (за исключением линейных объектов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Площадь зоны, га | 381,35 | Объекты местного значения поселения: строительство спортивной площадки (2.1); строительство спортивной площадки (2.2); строительство спортивной площадки (2.3); строительство детской площадки с площадкой отдыха и досуга (3.2); строительство детской площадки (3.3); строительство детской площадки (3.4) |
| 2 | Общественно-деловые зоны | Площадь зоны, га | 9,71 | Объекты местного значения поселения: строительство спортивной площадки (2.4); строительство детской площадки с площадкой отдыха и досуга (3.1); реконструкция здания администрации (3.5). Объекты местного значения муниципального района: строительство детского сада (1) |
| 3 | Производственная зона | Площадь зоны, га | 15,29 | Отсутствуют |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры | Площадь зоны, га | 3,56 | Объекты местного значения муниципального района: реконструкция артезианской скважины (2) |
| 5 | Зона транспортной инфраструктуры | Площадь зоны, га | 78,77 | Отсутствуют |
| 6 | Зона сельскохозяйственных угодий | Площадь зоны, га | 15474,05 | Отсутствуют |
| 7 | Зоны сельскохозяйственного использования | Площадь зоны, га | 47,06 | Отсутствуют |
| 8 | Зоны рекреационного назначения | Площадь зоны, га | 373,65 | Отсутствуют |
| 9 | Зона лесов | Площадь зоны, га | 2087,19 | Отсутствуют |
| 10 | Зона кладбищ | Площадь зоны, га | 2,31 | Отсутствуют |
| 11 | Зона акваторий | Площадь зоны, га | 205,00 | Отсутствуют |
| 12 | Зона режимных территорий | Площадь зоны, га | 2215,70 | Отсутствуют |

Приложение 1

к положению о территориальном планировании

Акчернского сельского поселения Урюпинского

муниципального района Волгоградской области

Приложение 2

к положению о территориальном планировании

Акчернского сельского поселения Урюпинского

муниципального района Волгоградской области

Приложение 3

к положению о территориальном планировании

Акчернского сельского поселения Урюпинского

муниципального района Волгоградской области

Приложение 4

к положению о территориальном планировании

Акчернского сельского поселения Урюпинского

муниципального района Волгоградской области

Приложение 5

к положению о территориальном планировании

Акчернского сельского поселения Урюпинского

муниципального района Волгоградской области

Приложение 6

к положению о территориальном планировании

Акчернского сельского поселения Урюпинского

муниципального района Волгоградской области

Приложение 7

к положению о территориальном планировании

Акчернского сельского поселения Урюпинского

муниципального района Волгоградской области

Приложение 8

к положению о территориальном планировании

Акчернского сельского поселения Урюпинского

муниципального района Волгоградской области

Приложение 9

к положению о территориальном планировании

Акчернского сельского поселения Урюпинского

муниципального района Волгоградской области

Приложение 1

к Генеральному плану

Акчернского сельского поселения

Урюпинского муниципального района

Волгоградской области

Сведения о границе населенного пункта ст-ца Тепикинская

Приложение 2

к Генеральному плану

Акчернского сельского поселения

Урюпинского муниципального района

Волгоградской области

Сведения о границе населенного пункта х. Акчернский

Приложение 3

к Генеральному плану

Акчернского сельского поселения

Урюпинского муниципального района

Волгоградской области

Сведения о границе населенного пункта х. Долговский

Приложение 4

к Генеральному плану

Акчернского сельского поселения

Урюпинского муниципального района

Волгоградской области

Сведения о границе населенного пункта х. Дьяконовский 1-й

Материалы по обоснованию Генерального плана

Акчернского сельского поселений Урюпинского

муниципального района Волгоградской области

Содержание

Введение

Список использованных сокращений

Раздел 1. Анализ существующей ситуации и перспектив развития муниципального образования

1.1. Общие сведения

1.2. Природные ресурсы

1.2.1. Климатические условия

1.2.2. Геологические особенности

1.2.3. Гидрогеологические особенности

1.2.4. Размещение минерально-сырьевых месторождений и проявлений

1.2.5. Рельеф

1.2.6. Лесной фонд, лесничества

1.2.7. Земельные ресурсы

1.2.8. Водные ресурсы

1.3. Экологическая ситуация на территории сельского поселения

1.4. Экономический потенциал территории

1.4.1. Промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг

1.4.2. Демографическая ситуация и трудовые ресурсы

1.5. Транспортная инфраструктура 1.5.

1.5.1. Автомобильные дороги, автомобильный транспорт и улично-дорожная сеть

1.5.2. Элементы транспортной инфраструктуры иных видов (железнодорожный, водный, авиа)

1.6. Инженерная инфраструктура

1.6.1. Водоснабжение

1.6.2. Водоотведение

1.6.3. Газоснабжение

1.6.4. Электроснабжение

1.6.5. Теплоснабжение

1.6.6. Связь, телевидение и интернет

1.7. Социальная инфраструктура

1.7.1. Здравоохранение

1.7.2. Образование

1.7.3. Культура и отдых

1.7.4. Физическая культура, школьный и массовый спорт

1.7.5. Социальное обслуживание населения

1.7.6. Работа с молодежью

1.8. Жилищный фонд

1.9. Санитарная очистка и благоустройство территории

1.9.1. Объекты специального назначения

1.9.2. Учет потребностей маломобильных групп населения

1.9.3. Объекты благоустройства и рекреации

1.10. Существующие ограничения использования территории

1.10.1. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов               Российской Федерации

1.10.1.1. Территории объектов культурного наследия

1.10.1.2. Зоны охраны объектов культурного наследия

1.10.1.3. Защитная зона объекта культурного наследия

1.10.1.4. Ограничения по требованиям охраны объектов культурного наследия

1.10.2. Объекты транспортной инфраструктуры

1.10.2.1. Придорожные полосы автомобильных дорог

1.10.3. Объекты инженерной инфраструктуры

1.10.3.1. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

1.10.3.2. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

1.10.3.3. Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

1.10.3.4. Охранная зона линий и сооружений связи

1.10.4. Объекты природы и экологического мониторинга

1.10.4.1. Охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы)

1.10.5. Водные объекты

1.10.5.1. Водоохранная (рыбоохранная) зона, прибрежная защитная полоса

1.10.5.2. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

1.10.5.3. Зоны затопления и подтопления

1.10.6. Санитарно-защитная зона

1.10.7. Иные	виды	зон	с	особыми	условиями использования	территорий, предусмотренные Земельным Кодексом Российской Федерации

1.10.8. Охотничьи угодья

1.10.9. Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья

Раздел 2. Сведения о планируемых объектах федерального значения и планируемых объектах регионального значения

2.1. Виды, назначение и наименования объектов федерального значения, объектов регионального значения, планируемых для размещения на территории поселения, их основные характеристики, местоположение

2.2. Обоснование выбранного варианта размещения объекта регионального значения

Раздел 3. Сведения о планируемых объектах местного значения муниципального района

3.1. Виды, назначение и наименования объектов местного значения муниципального района, планируемых для размещения на территории поселения, их основные характеристики, местоположение

3.2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального района

3.3. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

Раздел 4. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие его территори

4.1. Анализ нормативов градостроительного проектирования

4.2. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

4.2.1. Сведения о документах стратегического планирования Российской Федерации, Волгоградской области, Урюпинского муниципального района

4.2.2. Программы комплексного развития и муниципальные программы

4.2.3. Планы и программы субъектов естественных монополий и организаций коммунального комплекса

4.2.4. Учет документов территориального планирования Российской Федерации, Волгоградской области и Урюпинского муниципального района применительно к территории Акчернского сельского поселения

4.3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения

4.3.1. Перспективы развития транспортной инфраструктуры

4.3.2. Перспективы развития инженерной инфраструктуры

4.3.2.1. Водоснабжение

4.3.2.2. Водоотведение

4.3.2.3. Газоснабжение

4.3.2.4. Электроснабжение

4.3.2.5. Теплоснабжение

4.3.3. Перспективы развития социальной инфраструктуры

4.3.4. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения                           поселения

4.4. Предложения по планировочной структуре и функциональному зонированию территории

Раздел 5. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

5.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

5.1.1. Опасные геологические процессы

5.1.2. Опасные гидрологические явления и процессы

5.1.3. Опасные метеорологические явления и процессы

5.1.4. Природные пожары

5.1.5. Основные характеристики поражающих факторов источников природных чрезвычайных ситуаций

5.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

5.2.1. Химически опасные объекты

5.2.2. Пожаровзрывоопасные объекты

5.2.3. Радиационно опасные объекты

5.2.4. Гидродинамически опасные объекты

5.2.5. Опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов

5.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биологической опасности

5.4. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Раздел 6. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав Акчернского сельского поселения, или исключаются из их границ

6.1. Сведения о ранее установленных границах населенных пунктов

6.2. Земельные участки, включаемые в границы населенных пунктов

6.3. Земельные участки, исключаемые из границ населенных пунктов

Введение

Генеральный план Акчернского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области разработан ООО «ГеоКлевер» (г. Волгоград) в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации. Генеральный план Акчернского сельского поселения является актуализированным вариантом документа территориального планирования муниципального образования, так как с момента утверждения действующей версии (утвержденной решением совета депутатов Акчернского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области от 02.12.2019 № 3/16) произошли следующие изменения:

- внесены изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- внесены изменения в документы территориального планирования Российской Федерации;

- внесены изменения в Схему территориального планирования Волгоградской области до 2030 года;

- приняты муниципальные и региональные программы;

- внесены иные изменения, в том числе в нормативные правовые документы.

Генеральный план Акчернского сельского поселения содержит: положение о территориальном планировании, карту планируемого размещения объектов местного значения поселения, карту границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения, карту функциональных зон поселения.

Выполнено обязательное приложение к генеральному плану - сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения, содержащее графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовлены материалы по обоснованию Генерального плана Акчернского сельского поселения, состоящие из материалов в текстовой форме и материалов в виде карт.

Границы зон с особыми условиями использования территорий на картах и в материалах в текстовой форме отображены при их наличии и в соответствии с нормативными документами, их устанавливающими.

Разработка Генерального плана Акчернского сельского поселения осуществлена с учетом положений стратегии пространственного развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ Волгоградской области, муниципальных программ, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения, а также сведений, содержащихся в информационной системе территориального планирования.

Генеральный план Акчернского сельского поселения разработан с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования Российской Федерации, Схеме территориального планирования Волгоградской области до 2030 года, Схеме территориального планирования Урюпинского муниципального района, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Генеральный план Акчернского сельского поселения разработан с учетом:

- анализа материалов, предоставленных структурными подразделениями администрации Урюпинского муниципального района и администрацией Акчернского сельского поселения, органами исполнительной власти Волгоградской области;

- региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области;

- местных нормативов градостроительного проектирования;

- информационно-аналитических материалов;

- сведений из ЕГРН и сведений, полученных от Федеральной службы государственной регистрации и картографии;

- сведений Федеральной службы государственной статистики;

- иных сведений, содержащихся в открытых источниках.

Для Генерального плана Акчернского сельского поселения установлен расчётный срок – 2043 год.

Генеральный план Акчернского сельского поселения - документ территориального планирования муниципального образования, определяющий назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, обеспечения интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Волгоградской области, Урюпинского муниципального района и Акчернского сельского поселения.

Список использованных сокращений

АХОВ – аварийно-химически опасное вещество;

АГРС – автоматизированная газораспределительная станция;

Б/О – база отдыха;

ВЛ – воздушная линия;

ВМ – взрывчатые материалы;

ВО – Волгоградская область;

г. – год;

га – гектар;

ГОУ – государственное образовательное учреждение;

ГРПШ – газорегуляторный распределительный пункт шкафной;

ГРП – газовый распределительный пункт;

ГСМ – горюче-смазочные материалы;

ГУП – государственное унитарное предприятие;

д. – дом;

ЕГРН – единый государственный реестр недвижимости;

ер. – ерик;

ИП – индивидуальный предприниматель;

клх. – колхоз;

КФХ – крестьянско-фермерское хозяйство;

ЛВЕЖ – легко воспламеняемые жидкости;

ЛИУ – лечебное исправительное учреждение;

ЛЭП – линия электропередачи;

мм – миллиметр;

МКОУ – муниципальное казенное общеобразовательное учреждение;

МНГП – местные нормативы градостроительного проектирования;

МР – муниципальный район;

МТМ – машино-транспортная мастерская;

МЧС России – министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

млн – миллион;

НВОС – негативное воздействие на окружающую среду;

н. п. – населённый пункт;

ОАО – открытое акционерное общество;

ЗАО – закрытое акционерное общество;

ПАО – публичное акционерное общество;

ПАТП – пассажирское автотранспортное предприятие;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

пер. – переулок;

ПС – подстанция;

РНГП – региональные нормативы градостроительного проектирования;

СП – сельское поселение / свод правил;

СУГ – сжиженный углеводородный газ;

ст-ца – станица;

сут. – сутки;

СШ – средняя школа;

ТГ – трудногорючие вещества;

ТП – трансформаторная подстанция;

тыс. - тысяч;

ул. – улица;

ФГУП – федеральное государственное унитарное предприятие;

х. – хутор;

ХПП – хлебоприемный пункт;

ч. – часть;

ЧС – чрезвычайная ситуация;

чел. – человек;

ШРП – шкафной регуляторный пункт.

Раздел 1. Анализ существующей ситуации и перспектив

развития муниципального образования

  - Общие сведения

Акчернское сельское поселение расположено на территории Урюпинского муниципального района Волгоградской области.

В состав сельского поселения входят населенные пункты:                               х. Дьяконовский 1-й, х. Акчернский, х. Долговский и ст-ца Тепикинская. Хутор Дьяконовский 1-й является административным центром Акчернского сельского поселения Урюпинского муни- ципального района.

Акчернское сельское поселение является муниципальным образованием в соответствии с законом Волгоградской области от 30.05.2005 № 1037-ОД «Об установлении границ и наделении статусом Урюпинского района и муниципальных образований в его составе».

Акчернское сельское поселение граничит:

- на севере с Петровским сельским поселением;

- на западе по реке Хопер с Россошинским и Добринским сельскими поселениями;

- на востоке с Новоаннинским муниципальным районом;

- на юге с Дубовским сельским поселением.

  - Природные ресурсы

    - Климатические условия

Климат района переходный от умеренного к континентальному с температурами от -9°С до -11°С в январе и до +21 – +22,5°С в июле.

Абсолютные отметки января -41°С, июля +38°– +40°С. Осадков выпадает более 506 мм в год.

Климатическая характеристика района строительства согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»:

Климатическая зона – III-в;

Средняя температура наиболее холодных суток – -10,3ºС;

Средняя температура наиболее холодной пятидневки – -6,1 ºС;

Нормативная толщина промерзания грунтов – 1,2 м;

Преобладающее направление ветра: северо-восточное и северо-западное.

В соответствии с СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», данной территории соответствуют следующие характеристики:

Скоростной напор ветра принят 0,38 Кпа для III района; Снеговая нагрузка – 84 кг/м2 для II района;

Расчетная снеговая нагрузка – 120 кг/м2; Годовое количество осадков составляет 506 мм.

Большое влияние ни микроклимат сельского поселения оказывает река Хопер      и река Акчерня.

По агроклиматическому районированию район является благоприятным для сельскохозяйственного производства: земледелия, производства зерна, кормопроизводства, бахчеводства, садоводства и животноводства.

    - Геологические особенности

В геологическом строении Акчернского сельского поселения принимают участие отложения мелового, палеогенового и четвертичного возрастов.

В состав меловых отложений входят отложения турон-коньякского, сантонского, сеноманского, аптского и альбского ярусов.

Породы турон-коньякского яруса представлены толщей белого писчего мела мощностью 18-35 м. Породами сантонского яруса являются плотные мергели, переходящие в кремнистые глины и опоки. Мощность толщи                    1 – 20 м.

Отложения сеноманского яруса представлены толщей полимиктовых песков с прослоями темно-серых песчанистых глин общей мощностью 1 – 20 м. Альбский ярус сложен песками с прослоями песчаников и алевритов общей мощностью до 40 м. Аптский горизонт представлен мелкозернистыми полимиктовыми песками мощностью 50 м. Подстилаются меловые отложения известняками и глинами с прослоями песков и песчаников фаменского и франкского ярусов девонской системы.

Палеогеновые отложения распространены на водораздельных участках, представлены слоями сызранской, каневской-бучакской и полтавской свит, составляющих толщу кварцевых и глауконито-кварцевых песков с прослоями крепких песчаников, темно-серых глин, фосфоритовых желваков и гальки. Мощность палеогеновых отложений колеблется в широких пределах: от нескольких метров в долинах рек и крупных балок до 50 и более метров на водоразделах.

Четвертичные отложения представлены покровными суглинками и балочным аллювием, мощность этих отложений не превышает 5 – 10 м.

В геологическом строении восточной части района принимают участие отложения неогенового и четвертичного возрастов.

Современные аллювиальные отложения слагают пойменные террасы рек Хопра     и его притоков, и представлены толщей в 20 – 30 м разнозернистых кварцевых песков с подчиненными прослоями иловатых супесей, суглинков и глин, выполняющих сухие протоки и старицы.

Четвертичные аллювиальные образования первой и второй надпойменных террас р. Хопер развиты полосой шириной до 10 – 15 км по долине реки Хопер и его притокам, представлены песками с прослоями суглинков и глин, мощностью до 30 м. Ниже залегают пески с прослоями глин и алевритов неогенового возраста мощностью до 60 м.

Под неогеном вскрываются пески с прослоями песчаника, глины и алевритов аптского яруса меловой системы, мощностью до 40 – 50 м.

    - Гидрогеологические особенности

Территория Акчернского сельского поселения по существующему гидрогеологическому районированию относится к Сурско-Хоперскому артезинскому бассейну. В соответствии с геоморфологическими особенностями и геологическим строением выделяются следующие водоносные горизонты и комплексы.

Водоносный горизонт современных аллювиальных отложений развит в долине р. Хопер и его притоков, ширина долин изменяется от нескольких десятков метров у малых рек до 10 – 12 км у реки Хопер.

Водовмещающими породами служат разнозернистые пески русловой фации, пойменные и старичные супеси и суглинки. Водоносный горизонт имеет свободную поверхность с глубиной залегания зеркала грунтовых вод в пределах 0,5 – 5,0 м. Дебиты скважин и колодцев составляют 0,2 – 3,0 л/с. По степени минерализации преобладают пресные воды, но иногда встречаются воды с минерализацией до 2 г/л.

Водоносный комплекс меловых отложений развит на большей части района. Воды комплекса гидравлически связаны с водами неогеновых отложений. Статические уровни устанавливаются на глубинах от 7 до 70 м, что зависит от гипсометрического положения скважин. Водовмещающими породами служат разнозернистые пески сеноманского возраста с подчиненными прослоями глин и песчаников. Водообильность комплекса характеризуется дебитами эксплуатационных скважин от 1,77 до 3,5 г/л.

Водоносный комплекс каменноугольных и девонских отложений развит на всей территории поселения, он приурочен к трещиноватой верхней 50 – 100-метровой зоне известняков, залегающих на древней эрозионной поверхности палеозоя.

Глубина залегания кровли водоносного комплекса изменяется от 30 – 100 м в долине Хопра до 200 – 250 м на его правобережье. Погружение комплекса наблюдается в юго-восточном направлении, выходов на дневную поверхность на территории поселения он не имеет.

Статические уровни в зависимости от гипсометрического положения скважин, устанавливаются на глубинах от 120 м и до самоизлива (+3м – +5м). Водоносный комплекс повсеместно обладает напором, который в долине р. Хопра составляет 20- 50 м, а на водоразделах правобережья до 100 м.

Дебит эксплуатационных скважин колеблется от 1,7 до 5,5 л/сек. Воды верхней части водоносного горизонта обычно пресные. Воды комплекса широко используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения.

1.2.4. Размещение минерально-сырьевых месторождений и проявлений

По информации, предоставленной отделом геологии и лицензирования по Волгоградской области Департамента по недропользованию по Южному федеральному округу, в пределах территории Акчернского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области недропользователи, а также горные (геологические) отводы отсутствуют.

    - Рельеф

Территория Акчернского сельского поселения расположена в степной местности, в пределах Хопёрско-Бузулукской равнины, на левом берегу               р. Хопер.

Хоперско-Бузулукская низменность представляет собой плоскую равнинную поверхность с отметками 150 – 160 м. Незначительный наклон местности и отсутствие больших высот в рельефе определили слабую линейную эрозию и малый плос костной смыв по склонам.

Почвы на территории поселения - чернозёмы обыкновенные, в пойме Хопра – пойменные нейтральные и слабокислые. Почвообразующими породами являются пески.

    - Лесной фонд, лесничества

На территории Акчернского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области расположены земли лесного фонда Урюпинского лесничества, в том числе:

- Урюпинского участкового лесничества, квартала 20 – 41 и часть квартала 43;

- Урюпинского сельского участкового лесничества, квартала А2 – А5. Согласно лесохозяйственному регламенту Урюпинского лесничества, утвержденному приказом комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области от 20.03.2018 № 2837, Урюпинское лесничество включает в себя территорию Урюпинкого сельского участкового лесничества, а также Михайловского, Добринского, Россошинского, Новониколаевского и Урюпинского участковых лесничеств.

Общая площадь Урюпинского лесничества по состоянию на 01.01.2018 составляла 41888,0 га, в том числе площадь участковых лесничеств:

- Урюпинское участковое лесничество – 6121,0 га;

- Урюпинское сельское участковое лесничество – 13886,0 га.

Все земли лесничества расположены в зоне сильной лесопатологической   угрозы.

Пространственное расположение Урюпинского лесничества на территории         Волгоградской области приведено на карте-схеме.

Рисунок 1. Карта-схема расположения Урюпинского лесничества

на территории Волгоградской области

    - Земельные ресурсы

По данным ЕГРН земельный фонд Акчернского сельского поселения представлен следующими категориями земель:

- земли сельскохозяйственного назначения 74,50 %;

- земли населенных пунктов 2,30 %;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 10,60 %;

- земли водного фонда 0,37 %;

- земли лесного фонда 10,00 %;

- земли запаса 1,00 %;

- земли категория которых не установлена 1,23 %.

Преимущественно преобладают земли сельскохозяйственного назначения. Основной экономической специализацией сельского поселения является сельское хозяйство.

1.2..8. Водные ресурсы

На рассматриваемой территории водные объекты представлены                      р. Акчерня, р. Хопер, оз. Затон, оз. Восточное Запорное, оз. Ближнее Долгое,             оз. Чиганаки, оз. Подосинки, оз. Подлепяжье, оз. Подпесочное, оз. Водорезное,            оз. Малое Дубовое, оз. Большая Грушица, оз. Красный Яр, оз. Зимовеевское,              оз. Круглое, ер. Калачик.

  - Экологическая ситуация на территории сельского поселения

В целом экологическая ситуация в Акчернском сельском поселении благоприятна. На территории поселения отсутствуют высокотоксичные производства.

На территории сельского поселения радиационное обследование не проводилось. Вместе с тем, на территории г. Урюпинск расположен стационарный пост наблюдения за радиационной обстановкой. За период с 01.01.2017 по 01.11.2022 превышений предельно допустимого порога радиационного фона на посту не зафиксировано.

Государственный мониторинг атмосферного воздуха на территории Акчернского сельского поселения не осуществляется.

Информация о проведении государственного мониторинга за состоянием окружающей среды на территории Акчернского сельского поселения отсутствует. В то же время на территории поселения находится следующий объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, состоящий в региональном реестре, подлежащий региональному государственному экологическому надзору:

- 18-0234-0014149-П, общество с ограниченной ответственностью «Нива», III категория, объект НВОС ХПП, МТМ и стоянка, склад ГСМ 403142, Волгоградской области, Урюпинский район, х. Дьяконовский 1-й.

Кроме того, основными источниками загрязнения окружающей среды в поселении также являются следующие объекты и территории:

- производственные, коммунальные, сельскохозяйственные объекты и прочие объекты и территории, имеющие санитарно-защитные зоны;

- автодороги;

- источники негативных воздействий электромагнитных излучений (электроподстанции и другие);

- несанкционированные свалки и другие нарушенные территории;

- кладбища;

- газопроводы и ГРП, ШРП;

- воздушные линии электропередачи и понизительные подстанции.

Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду Генеральным  планом предусматриваются следующие мероприятия:

- сохранение и обустройство имеющихся озеленённых территорий общего пользования;

- увеличение количества объектов рекреационного назначения (парки, бульвары, скверы) и благоустройство территории;

- ограничение роста антропогенной нагрузки на окружающую среду с одновременным установлением режима специальной охраны парков и скверов.

К основным источникам загрязнения водных объектов на территории Акчернского сельского поселения относятся:

− неочищенные и недостаточно очищенные выпуски сточных вод коммунальных и производственных объектов;

− фильтрат из выгребных ям жилого фонда;

− неочищенные дождевые и талые воды с территорий населенных пунктов, промышленных и коммунальных зон;

− объекты транспортной инфраструктуры, транспортные средства.        Рекомендуемые мероприятия по охране водных объектов:

− организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

− расчистка прибрежных территорий реки Акчерня;

− прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в реки;

− организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

  - Экономический потенциал территории

1.4.1. Промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг

Основное направление производственной деятельности в районе – производство сельскохозяйственной продукции: растениеводства и животноводства.

Политика администрации Урюпинского муниципального района в сфере сельскохозяйственного производства определяется совокупностью мероприятий и эконо- мическими отношениями, направленными на увеличение производства сельскохозяйственной продукции, повышение эффективности управления производством, улучшение жизненного уровня сельского населения.

Основными задачами агропромышленного комплекса района являются:

- осуществление организационно-правовых и финансово-экономических мероприятий, направленных на стабилизацию и устойчивое развитие сельскохозяйствен- ного производства;

- производство экологически чистых качественных продовольственных продуктов;

- повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения, как основного фактора надежного обеспечения продовольствием района и области;

- создание условий для устойчивого развития сельских территорий, как основы агропромышленного комплекса.

Таблица 1. Сельскохозяйственные организации

| № п/п | Наименование | Местоположение | Профиль | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Агрофирма «Акчернская» ООО «Юго-восточная агрогруппа» | х. Дьяконовский 1-й, ул. Романовская, д. 21 | Растениеводство | 5985,2 |
| 2 | ООО «Нива» | х. Дьяконовский 1-й, ул. Центральная, д. 46 | Растениеводство | 3463,1 |
| 3 | ИП Глава КФХ Гаврилов В.А. | х. Долговский, ул. Речная, 1 | Растениеводство, животноводство | 1551,2 |

Таблица 2. Предприятия сферы услуг и торговли

| № п/п | Наименование | Местоположение | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ФГУП «Почта России» (ОПС Акчернское) | х. Дьяконовский 1-й, ул. Центральная, 63 | 43 |
| 2 | ФГУП «Почта России» (ОПС Тепикинское) | ст-ца Тепикинская, ул. Центральная, 29 | 71 |
| 3 | Магазин «Домашний га строном» | х. Дьяконовский 1-й, ул. Центральная, 46 | 33,2 |
| 4 | Павильон «Родник» | х. Дьяконовский 1-й, ул. Центральная, 48 | 36 |
| 5 | Павильон «Продукты» | х. Долговский, ул. Буденновская | 12 |
| 6 | Торговый павильон | х. Долговский, пер. Ольховый, 25 | 27 |
| 7 | Павильон «Станичный» | ст-ца Тепикинская, ул. Станичная, 30 | 39 |
| 8 | Магазин «У клоуна» | ст-ца Тепикинская, пер. Почтовый, 3 | 154 |
| 9 | Торговый павильон | х. Акчернский, ул. Верхняя | 27 |

1.4.2.  Демографическая ситуация и трудовые ресурсы

Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, изменение его численности, характеризуют состояние рынка труда и устойчивость развития территории.

Таблица 3. Численность постоянного населения, чел.

| Территория | 2019 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | На 01.01.2022 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Акчернское сельское поселение | 1371 | 1351 | 3228 | 1306 | 1322 |

Таблица 4. Возрастная структура населения, %

| № п/п | Название населен ного пункта | Общее число жителей | Численность детей до 15 лет | Численность трудоспособного населения | Численность населения старше трудоспособного возраста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | х. Дьяконовский 1-й | 424 | 48 | 239 | 137 |
| 2 | х. Акчернский | 240 | 34 | 160 | 46 |
| 3 | х. Долговский | 291 | 32 | 144 | 115 |
| 4 | ст-ца Тепикинская | 367 | 43 | 205 | 119 |
|  | Всего по поселению | 1322 | 157 | 748 | 417 |

Возрастная структура Акчернского сельского поселения характеризуется значительным удельным весом трудоспособного населения (56,5 %), умеренным удельным весом лиц старше трудоспособного возраста (31,5 %) и низким удельным весом лиц моложе трудоспособного возраста (12,0 %).

Формирование численности населения складывается из двух составляющих - естественного и миграционного движения численности населения.

Естественное движение населения – обобщённое название совокупности рождений и смертей, изменяющих численность населения естественным путём.

Таблица 5. Движение населения

| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Число родившихся | Человек | 6 | 3 | 5 | 4 |
| 2 | Число умерших | Человек | 23 | 25 | 19 | 28 |
| 3 | Естественный прирост (убыль) | Человек | -17 | -22 | -14 | -24 |
| 4 | Общий коэффициент рождаемости | Промилле | 4,8 | 2,4 | 4,1 | 3,4 |
| 5 | Общий коэффициент смертности | промилле | 18,2 | 20,2 | 15,6 | 23,8 |
| 6 | Миграция | Человек | 24 | 38 | 35 | 30 |
| 7 | Общий коэффициент естествен ного прироста (убыли) | Промилле | -13,4 | 17,8 | -11,5 | -20,4 |

В 2022 году наблюдается прирост населения по сравнению с 4 годами ранее. Количество умерших превышает количество родившихся. Это связанно с тем, что в станице Тепикинская и х. Долговский количество пенсионеров составляет около 40 % от численности населения.

Смертность населения зависит от большого числа биологических и социальных факторов смертности. К ним относятся:

- природно-климатические факторы;

- генетические факторы;

- экономические факторы;

- социологические факторы;

- политические факторы и другие.

С точки зрения демографического анализа смертности, более важным является деление этих факторов на две группы:

- эндогенные факторы – это факторы, порождаемые внутренним развитием человеческого организма;

- экзогенные факторы – это факторы, связанные с действием внешней среды на человеческий организм.

Короткая продолжительность жизни и невысокая рождаемость объясняется следующими факторами: многократным повышением стоимости самообеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда), прекращением деятельности ранее крупных предприятий, появлением безработицы и резким снижением доходов населения.

  - Транспортная инфраструктура

1.5.1. Автомобильные дороги, автомобильный транспорт и улично-дорожная сеть

По территории Акчернского сельского поселения, в т.ч. по х. Акчернский, проходит автомобильная дорога регионального значения 18 ОП РЗ 18К-22 «Урюпинск-Дубовский-Алексеевская», по которой осуществляется связь сельского поселения с районным и областным центрами.

Хутор Долговский с хутором Акчернский связывает автомобильная дорога регионального значения18 ОП РЗ 18К-22-1/1 «Подъезд от автомобильной дороги «Урюпинск – Дубовский – Алексеевская» к                        х. Долговский».

Подъезд к станице Тепикинская и к хутору Дьяконовский 1-й осуществляется через дорогу регионального значения 18 ОП РЗ 18К-22-1 «Подъезд от автомобильной дороги «Урюпинск – Дубовский – Алексеевская» к ст-це Тепикинская км 0+000- км 3+000, км 3+800- км 7+820». Сообщение хутора Акчернский с хутором Дьяконовский 1-й обеспечивает грунтовая дорога и деревянный мост длиною 25 метров.

Асфальтированные улицы в населенных пунктах:

- х. Дьяконовский 1-й – ул. Центральная, ул. 40 лет Победы,                    ул. Романовская;

- х. Акчернский – ул. Нижняя, ул. Верхняя;

- ст-ца Тепикинская – ул. Центральная, ул. Казачья.

В настоящее время на территории поселения действуют два маршрута автобуса:

- из г. Урюпинск   до   ст-цы   Тепикинская   –   два   раза   в   неделю ( х. Дьяконовский 1-й - х. Долговский - ст-ца Тепикинская);

- из г. Урюпинск до х. Захоперский (Дубовское сельское поселение) через            х. Акчернский – шесть раз в неделю.

Маршруты осуществляет ПАТП «Урюпинское» филиал ГУП ВО «Волгоградавтотранс».

Протяженность улично-дорожной сети в границах населенных пунктов составляет 29, 27 км, в том числе асфальтированные - 8,94 км и грунтовые - 20,3 км.

Таблица 6. Перечень автомобильных дорог общего пользования

местного значения по состоянию на 2022 год

| № п/п | Наименование проезда, улицы (автодороги) | Материал сооружения | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| х. Дьяконовский 1-й |  |  |  |
| 1 | ул. Центральная | асфальт/ грунтовая | 1314/545 |
| 2 | ул. 40 лет Победы | асфальт | 570 |
| 3 | ул. Садовая | грунтовая | 969 |
| 4 | ул. Набережная | грунтовая | 570 |
| 5 | ул. Романовская | асфальт | 2093 |
| 6 | пер. Молодежный | грунтовая | 167 |
| 7 | пер. Школьный | грунтовая | 240 |
| 8 | пер. Спортивный | грунтовая | 460 |
| 9 | пер. Сосновый | грунтовая | 316 |
| 10 | пер. Малый | грунтовая | 122 |
| х. Акчернский |  |  |  |
| 1 | ул. Нижняя | асфальт/ грунтовая | 1030/937 |
| 2 | ул. Верхняя | грунтовая | 1920 |
| х. Долговский |  |  |  |
| 1 | ул. Речная | асфальт | 780 |
| 2 | ул. Хоперская | грунтовая | 937 |
| 3 | ул. Буденновская | грунтовая | 1226 |
| 4 | ул. Луговая | грунтовая | 938 |
| 5 | ул. Ендовская | грунтовая | 755 |
| 6 | ул. Песчаная | грунтовая | 347 |
| 7 | ул. Озерная | грунтовая | 561 |
| 8 | пер. Ольховый | асфальт/грунт | 800/954 |
| 9 | пер. Проезжий | грунтовая | 600 |
| ст-ца Тепикинская |  |  |  |
| 1 | ул. Центральная | асфальт | 2340 |
| 2 | ул. Станичная | грунтовая | 1659 |
| 3 | ул. Красноярская | грунтовая | 1004 |
| 4 | ул. Речная | грунтовая | 2836 |
| 5 | ул. Хоперская | грунтовая | 888 |
| 6 | ул. Казачья | асфальт/ грунтовая | 335/300 |
| 7 | пер. Мостовой | грунтовая | 745 |
| 8 | пер. Степной | асфальт/ грунт | 250/320 |
| 9 | пер. Атаманский | грунтовая | 305 |
| 10 | пер. Почтовый | грунтовая | 275 |
| Итого: |  |  | 29278 |
| В том числе: |  | Асфальтированные | 8942 |
|  |  | Грунтовые | 20336 |

Таблица 7. Перечень остановок общественного транспорта

| № п/п | Наименование | Адрес или описание местоположения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Остановка автобуса | х. Дьяконовский 1-й, ул. Центральная, начало улицы |
| 2 | Остановка автобуса | х. Дьяконовский 1-й, ул. Центральная, рядом с домом № 49 |
| 3 | Остановка автобуса | х. Акчернский, ул. Верхняя, рядом с домом № 28 |
| 4 | Остановка автобуса | х. Долговский, пер. Ольховый, рядом с домом № 15 |
| 5 | Остановка автобуса | ст-ца Тепикинская, ул. Центральная, рядом с домом № 11 |
| 6 | Остановка автобуса | ст-ца Тепикинская, ул. Центральная, рядом с домом № 39 |

1.5.2. Элементы транспортной инфраструктуры иных видов (железнодорожный, водный, авиа)

На территории Акчернского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области отсутствуют межмуниципальные и пригородные маршруты регулярных перевозок пассажиров воздушным и водным транспортом, а также не зарегистрированы аэропорты, аэродромы, речные порты, причалы.

1.6. Инженерная инфраструктура

1.6.1. Водоснабжение

В Акчернском сельском поселении источниками водоснабжения являются подземные воды, имеются артезианские скважины и водонапорные башни.

Жилая застройка х. Долговский и часть х. Акчернский снабжаются водой от индивидуальных шахтных колодцев.

Таблица 8. Перечень элементов водопроводной сети  питьевого

и хозяйственно-бытового назначения

| № п/п | Наименование | Адрес или описание местоположения (для водопровод ных сетей указать названия улиц) | Тип системы водоснабже- ния (поверх- ностные /подземные источники) | Марка насоса для водозабора/ материал труб для водопровода | Мощность для водозабора/ протяжен- ность для водопровода | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Артезианская скважина | хутор Дьяконовский 1-й | подземные источники | ЭЦВ 6-10-80 | 97 м3 в сутки | удовлетво- рительное |
| 2 | Водонапорная башня | хутор Дьяконовский 1-й | нет данных | удовлетво- рительное |  |  |
| 3 | Водо-проводная сеть | хутор Дьяконовский 1-й: улица 40 лет Победы, улица Центральная, переулок Сосновый, улица Садовая, переулок Спортивный, переулок Молодежный, переулок Школьный | подземные | Асбесто-цемент | 3330 м | удовлетво- рительное |
| 4 | Артезианская скважина | хутор Акчернский | подземные источники | ЭЦВ 6-10-80 | 97 м3 в сутки | удовлетво- рительное |
| 5 | Водонапорная башня | хутор Акчернский | нет данных | удовлетво- рительное |  |  |
| 6 | Водо-проводная сеть | хутор Акчернский, ул. Верхняя | подземные | Асбесто-цемент | 1287 м | удовлетво- рительное |
| 7 | Артезианская скважина | станица Тепикинская | подземные источники | ЭЦВ 6-10-80 | 97 м3 в сутки | удовлетво- рительное |
| 8 | Водопровод-ная сеть | станица Тепикинская, улица Красноярская, улица Хоперская, улица Казачья, улица Центральная, переулок Атаманский, переулок Почтовый, переулок Мостовой, переулок Степной, улица Станичная, улица Речная | подзем ные источники | Асбесто-цемент | 8080 м | удовлетво- рительное |

На территорию поселения разработана схема водоснабжения Акчернского сельского поселения, утвержденная постановлением администрации Акчернского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области от 12.04.2021 № 29.

Схема реализовывается в период с 2021 по 2027 годы.

Первый этап 2021 – 2023 годы:

- реконструкция ветхих водопроводных сетей, включающая перекладку существующих сетей с заменой их на полипропиленовые;

- текущий ремонт скважин х. Дьяконовский 1-й, х. Акчернский, ст-ца Тепикинская с заменой глубинных насосов;

- замена водоразборных колонок.

- Второй этап 2024 – 2027 годы:

- частичная перекладка износившихся сетей;

- замена водопровода;

- текущий ремонт скважин х. Дьяконовский 1-й, х. Акчернский, ст-ца Тепикинская с заменой глубинных насосов.

Действующая система водоснабжения поселения нуждается в капитальных вложениях на модернизацию и реконструкцию. За время эксплуатации сетей масштабной реконструкции систем водоснабжения не проводилось. В результате неудовлетворительного состояния водопроводных сетей часть воды ежегодно теряется из-за утечек и неучтенных расходов воды в водопроводных сетях.

1.6.2. Водоотведение

Централизованная канализация в населенных пунктах Акчернского сельского поселения отсутствует. Жители поселения пользуются индивидуальными выгребными ямами и септиками.

1.6.3. Газоснабжение

В Акчернском сельском поселении газифицированы все населенные пункты.

Таблица 9. Объекты газоснабжения на территории поселения

| № п/п | Наименование | Местоположение | Мощность / протяженность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Газопровод среднего и низкого давления | ст-ца Тепикинская | 2,0 – 5,0 кПа |
| 2. | Межпоселковый газопровод к станице Тепикинская Урюпинского района Волгоградской области | между ст-цей Тепикинская и х. Дьяконовский 1-й | 2,0 – 5,0 кПа |
| 3. | Межпоселковый газопровод вы сокого давления | вдоль х. Дьяконовский 1-й | РДГ-50В РДГ-50Н |
| 4. | Магистральный газопровод к производственно-технологиче ского комплекса газопровода-отвода и АГРС к г. Урюпинск | возле х. Дьяконовский 1-й | РДГ-50В РДГ-50Н |
| 5. | Газопровод низкого давления (воздушный) | х. Дьяконовский 1-й | 7351,5 м |
| 6. | Газопровод среднего и низкого давления (воздушный) | ст-ца Тепикинская |  |
| 7. | Газопровод среднего давления (воздушный) | х. Акчернский | 965 м |
| 8. | Газопровод среднего давления (подземный) | х. Акчернский | 697,3 м |
| 9. | Газопровод низкого давления (воздушный) | х. Акчернский | 4888,5 м |
| 10. | Газопровод среднего давления (подземный) | х. Долговский | 781 м |
| 11. | Газопровод низкого давления (воздушный) | х. Долговский | 5488,5 м |
| 12. | АГРС | 450 м на северо-запад от х. Дьяконовский 1-й | 75000 м3 |
| 13. | ГРПШ | 500 м на северо-запад от х. Дьяконовский 1-й | 1000 м3 |
| 14. | ГРПШ | х. Дьяконовский 1-й, пер. Сосновый | 1000 м3 |
| 15. | ШРП | х. Дьяконовский 1-й, пер. Сосновый | 1000 м3 |
| 16. | ШРП | х. Акчернский, ул. Верхняя | 400 м3 |
| 17. | ГРПШ | х. Акчернский, ул. Нижняя | 400 м3 |
| 18. | ШРП | х. Акчернский, ул. Нижняя | 400 м3 |
| 19. | ШРП | х. Долговский, ул. Речная | 400 м3 |
| 20. | ШРП | х. Долговский, ул. Ендовская | 400 м3 |
| 21. | ШРП | х. Долговский, пер. Ольховый, | 400 м3 |
| 22. | ШРП | х. Долговский, ул. Хоперская, | 400 м3 |
| 23. | ГШРП | 160 м на север от ст-ца Тепикинская | 1000 м3 |
| 24. | ШРП | ст-ца Тепикинская, пер. Степной | 400 м3 |
| 25. | ГРПШ | ст-ца Тепикинская, ул. Станичная | 400 м3 |

1.6.4. Электроснабжение

В Акчернском сельском поселении электрифицированы все населенные пункты.

Таблица 10. Перечень линий электроснабжения на территории поселения

| № п/п | Наименование объекта электроэнергетики, от которого устанавливается охранная зона | Напряжение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ВЛ 110 кВ «ЛЭП-110 № 600 с отпайками на ПС «Добринская» и ПС «Россошинская» | 110 кВ |
| 2 | ВЛ 10 кВ №3 ПС «Тепикинская» | 10 кВ |
| 3 | Воздушная линия электропередачи 10 кВ № 17 от подстанции «Тепикинская» 110/10 кВ, расположенного по адресу: Россия, Волгоградская область, Урюпинский район | 10 кВ |
| 4 | Воздушная линия электропередачи 10 кВ №5 от подстанции «Тепикинская» 110/10 кВ | 10 кВ |
| 5 | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 2218, расположенная Волгоградская область, Урюпинский р-н, х. Долговский | 0,4 кВ |
| 6 | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 2276, расположенная Волгоградская область, Урюпинский р-н, х. Долговский | 0,4 кВ |
| 7 | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 2279, расположенная Волгоградская область, Урюпинский р-н, х. Долговский | 0,4 кВ |
| 8 | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 2278, расположенная Волгоградская область, Урюпинский р-н, х. Долговский | 0,4 кВ |
| 9 | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 2280, расположенная Волгоградская область, Урюпинский р-н, х. Дьяконовский 1-й | 0,4 кВ |
| 10 | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 2215, расположенная Волгоградская область, Урюпинский р-н, х. Дьяконовский 1-й | 0,4 кВ |
| 11 | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 2247, расположенная Волгоградская область, Урюпинский р-н, х. Дьяконовский 1-й | 0,4 кВ |
| 12 | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 2216, расположенная Волгоградская область, Урюпинский р-н, х. Дьяконовский 1-й | 0,4 кВ |
| 13 | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 2241, расположенная Волгоградская область, Урюпинский р-н, х. Дьяконовский 1-й | 0,4 кВ |
| 14 | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 2248, расположенная Волгоградская область, Урюпинский р-н, х. Акчернский | 0,4 кВ |
| 15 | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 2213, расположенная Волгоградская область, Урюпинский р-н, х. Акчернский | 0,4 кВ |
| 16 | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 2228, расположенная Волгоградская область, Урюпинский р-н, х. Акчернский | 0,4 кВ |
| 17 | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 2234, расположенная Волгоградская область, Урюпинский р-н, х. Акчернский | 0,4 кВ |
| 18 | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 2211, расположенная Волгоградская область, Урюпинский р-н, х. Акчернский | 0,4 кВ |
| 19 | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 2230, расположенная Волгоградская область, Урюпинский р-н, х. Акчернский | 0,4 кВ |
| 20 | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 2229, расположенная Волгоградская область, Урюпинский р-н, ст-ца Тепикинская | 0,4 кВ |
| 21 | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 2221, расположенная Волгоградская область, Урюпинский р-н, ст-ца Тепикинская | 0,4 кВ |
| 22 | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 2223, расположенная Волгоградская область, Урюпинский р-н, ст-ца Тепикинская | 0,4 кВ |
| 23 | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 2224, расположенная Волгоградская область, Урюпинский р-н, ст-ца Тепикинская | 0,4 кВ |

Таблица 11. Перечень трансформаторных подстанций на территории поселения

| № п/п | Наименование | Напряжение, кВ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ТП 40 кВ·А №2230 | 10/0,4 |
| 2 | ТП 40 кВ·А №2234 | 10/0,4 |
| 3 | ТП 250 кВ·А №2228 | 10/0,4 |
| 4 | ТП 100 кВ·А №2211 | 10/0,4 |
| 5 | ТП 100 кВ·А №2213 | 10/0,4 |
| 6 | ТП 100 кВ·А №2248 | 10/0,4 |
| 7 | ТП 60 кВ·А №2216 | 10/0,4 |
| 8 | ТП 100 кВ·А №2241 | 10/0,4 |
| 9 | ТП 400 кВ·А №2278 | 10/0,4 |
| 10 | ТП 160 кВ·А №2279 | 10/0,4 |
| 11 | ТП 40 кВ·А №2276 | 10/0,4 |
| 12 | ТП 100 кВ·А №2218 | 10/0,4 |
| 13 | ТП 160 кВ·А №2236 | 10/0,4 |
| 14 | ТП 160 кВ·А №2247 | 10/0,4 |
| 15 | ТП 100 кВ·А №2240 | 10/0,4 |
| 16 | ТП 100 кВ·А №2215 | 10/0,4 |
| 17 | ТП 250 кВ·А №2280 | 10/0,4 |
| 18 | ТП 100 кВ·А №2229 | 10/0,4 |
| 19 | ТП 100 кВ·А №2221 | 10/0,4 |
| 20 | ТП 100 кВ·А №2223 | 10/0,4 |
| 21 | КТП №2224 250 кВ·А | 10/0,4 |

1.6.5. Теплоснабжение

Теплоснабжение в поселении происходит децентрализовано.

Отопление жилого сектора, осуществляется от газовых котлов, газовых проточных и электрических водонагревателей.

Социальные объекты отапливают автономные котельные.

Централизованное горячее водоснабжение отсутствует. Обеспечение населения горячей водой осуществляется посредством установки индивидуальных нагревательных элементов.

Таблица 12. Перечень котельных

| № п/п | Наимено- вание | Адрес или описание местоположения | Марка котла | Техническое со стояние | Какие объекты отапливает |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Котельная | х. Дьяконовский 1-й, пер. Школьный, д. 1 | Газовый ко тел Хопер 100 (2 шт.) | удовлетвори- тельное | МКОУ «Буденновская СШ Урюпинского района Волгоградской области» |
| 2 | Котельная | ст-ца Тепикинская, ул. Центральная, д. 51 | ЭПО-96 (2 шт.), Универсал- 5М (1 шт.) | удовлетвори- тельное | ГОУ «Тепикинская школа-интернат» |

Таблица 13. Перечень сетей теплоснабжения

| № п/п | Наимено- вание | Адрес или описание местоположения (по каким улицам проходит, какие объекты снабжает) | Материал труб | Износ сетей | Какие объекты отапливает |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Теплотрасса | х. Дьяконовский 1-й, пер. Школьный, д. 1 | сталь, длина 55 м | 8 % | МКОУ «Буденновская СШ Урюпинского района Волгоградской области» |
| 2 | Теплотрасса | ст-ца Тепикинская, ул. Центральная, д. 51 | сталь, длина 80 м | 20 % | ГОУ «Тепикинская школа-интернат» |

1.6.6. Связь, телевидение и интернет

В настоящее время организациям и населению Акчернского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг:

- местная телефонная связь;

- услуги подвижной радиотелефонной связи;

- услуги связи для цели эфирного вещания;

- почтовая связь;

- междугородная и международная связь;

- связь по передаче данных.

Услуги подвижной сотовой связи в поселении оказывают следующие операторы: ОАО «МТС», Закрытое акционерное общество «Вотек Мобайл»/ЗАО «Теле2- Волгоград», ОАО «МегаФон», ОАО «ВымпелКом». Уровень покрытия территории поселения сетями сотовой связи до 100%, осуществляется с помощью вышки сотовой связи «Теле-2», расположенной в 125 м по направлению на юго-восток от администрации.

Также имеется доступ к сети «Интернет».

Почтовые отделения «Почта России» расположены по адресам:

- х. Дьяконовский 1-й, ул. Центральная, 63;

- ст-ца Тепикинская, ул. Центральная, 29.

1.7. Социальная инфраструктура

1.7.1. Здравоохранение

Система оказания лечебно-профилактической помощи населению предлагается в виде функционального единства сети учреждений на основе единых нормативных потребностей сельского населения Урюпинского муниципального района с дифференциацией их по различным уровням обслуживания, на каждом из которых располагаются соответствующие типы лечебно-профилактических учреждений. В этой связи особую актуальность имеет последовательность и преемственность в работе различных типов учреждений, как единой системы территориального обслуживания населения Волгоградской области.

Государственной программой «Развитие здравоохранения Волгоградской области», утвержденной Постановлением Правительства Волгоградской области от 25.11.2013 № 666-с, строительство и реконструкция объектов не запланировано.

На территории сельского поселения расположены следующие объекты здравоохранения.

Таблица 14. Объекты здравоохранения

| № п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ГБУЗ «Урюпинская ЦРБ им. В.Ф. Жогова», Акчернский ФАП | х. Дьяконовский 1-й, пер. Спортивный, д. 3 |
| 2 | ГБУЗ «Урюпинская ЦРБ им. В.Ф. Жогова», Тепикинский ФАП | ст-ца Тепикинская, пер. Почтовый, д. 5 |

1.7.2. Образование

Приоритетное направление развития районной системы образования – обеспечение доступности и высокого качества образования для всех категорий населения независимо от возраста, состояния здоровья, места жительства и социального статуса.

На территории сельского поселения расположены следующие образовательные учреждения.

Таблица 15. Общеобразовательные учреждения

| № п/п | Наименование | Адрес | Число мест по проекту | Количество учащихся | Год по стройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | МОУ Буденновская СОШ | х. Дьяконовский 1-й, пер. Школьный, д. 1 | 240 | 90 | 1965 |
| 2 | ГОУ «Тепикинская школа-интернат» | ст-ца Тепикинская, ул. Центральная, д. 51 | 95 | 73 | 1965 |

1.7.3. Культура и отдых

К нормируемым учреждениям культуры и искусства относятся учреждения клубного типа с киноустановками и филиалы библиотек – повседневный уровень, к периодическому уровню относятся библиотеки и дома культуры, включающие в себя и функции повседневного обслуживания.

На территории Акчернского сельского поселения расположены следующие объекты.

Таблица 16. Объекты культуры и отдыха

| № п/п | Наименование | Адрес | Площадь помещения, м2 | Количество мероприятий в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальное казенное учрежде ние «Акчернский культурно-спортивный комплекс» Акчернского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области (Акчернский Дом культуры) | х. Дьяконовский 1-й, ул. Центральная, д. 44 | 506,1 | 218 |
| 2 | Муниципальное казенное учреждение «Акчернский культурно-спортивный комплекс» Акчернского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области (Тепикинский сельский клуб) | ст-ца Тепикинская, пер. Степной, д. 6 | 197,9 | 76 |
| 3 | Муниципальное казенное учреждение «Акчернский культурно-спортивный комплекс» Акчернского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области (Акчернский Дом культуры – библиотека) | х. Дьяконовский 1-й, ул. Центральная, д. 44, помещение в здании Акчернского ДК | 56 | 1348 |

1.7.4. Физическая культура, школьный и массовый спорт

На территории Акчернского сельского поселения расположены следующие объекты.

Таблица 17. Объекты физкультуры и массового спорта

| № п/п | Наименование | Адрес | Площадь, м2 | Количество занимающихся |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Спортивный зал МКОУ «Буденновская СШ Урюпинского района Волгоградской области» | х. Дьяконовский 1-й, пер. Школьный, д. 1 | 136 | 90 |
| 2 | Спортивная площадка МКОУ «Буденновская СШ Урюпинского района Волгоградской области» | х. Дьяконовский 1-й, пер. Школьный, д. 1 | 180 | 90 |
| 3 | Спортивная комната ГОУ «Тепикинская школа-интернат» | ст-ца Тепикинская, ул. Центральная, д. 51 | 70,2 | 73 |
| 4 | Спортивная площадка ГОУ «Тепикинская школа-интернат» | ст-ца Тепикинская, ул. Центральная, д. 51 | 250 | 73 |

1.7.5. Социальное обслуживание населения

В Акчернском сельском поселении имеется государственное казенное общеобразовательное учреждение «Тепикинская школа-интернат», расположенное по адресу: ст-ца Тепикинская, ул. Центральная, д. 51.

1.7.6. Работа с молодежью

В сельском поселении ведется работа, связанная с профилактикой употребления наркотических и психоактивных веществ в молодежной и подростковой среде и пропагандирующая здоровый образ жизни через альтернативные формы проведения досуга.

1.8. Жилищный фонд

По состоянию на 01.01.2022 год жилищный фонд в сельском поселении составлял 33,51 тыс. м² общей площади.

Таблица 18. Характеристика жилищного фонда

| № п/п | Показатель | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| хутор Дьяконовский 1-й |  |  |  |
| 1 | Количество домовладений | шт. | 179 |
| 2 | Общая площадь жилищного фонда, в т.ч.: | м2 | 10740 |
| 2.1 | индивидуальной жилой застройки | м2 | 10740 |
| 2.2 | блокированной жилой застройки | м2 | 0 |
| 2.3 | многоквартирных жилых домов | м2 | 0 |
| 3 | Количество многоквартирных жилых домов | шт. | 0 |
| 4 | Площадь ветхого жилищного фонда | м2 | 0 |
| 5 | Площадь жилищного фонда, построенного за последние 5 лет | м2 | 0 |
| хутор Акчернский |  |  |  |
| 1 | Количество домовладений | шт. | 100 |
| 2 | Общая площадь жилищного фонда, в т.ч.: | м2 | 5400 |
| 2.1 | индивидуальной жилой застройки | м2 | 5400 |
| 2.2 | блокированной жилой застройки | м2 | 0 |
| 2.3 | многоквартирных жилых домов | м2 | 0 |
| 3 | Количество многоквартирных жилых домов | шт. | 0 |
| 4 | Площадь ветхого жилищного фонда | м2 | 0 |
| 5 | Площадь жилищного фонда, построенного за последние 5 лет | м2 | 0 |
| хутор Долговский |  |  |  |
| 1 | Количество домовладений | шт. | 127 |
| 2 | Общая площадь жилищного фонда, в т.ч.: | м2 | 7620 |
| 2.1 | индивидуальной жилой застройки | м2 | 7620 |
| 2.2 | блокированной жилой застройки | м2 | 0 |
| 2.3 | многоквартирных жилых домов | м2 | 0 |
| 3 | Количество многоквартирных жилых домов | шт. | 0 |
| 4 | Площадь ветхого жилищного фонда | м2 | 0 |
| 5 | Площадь жилищного фонда, построенного за последние 5 лет | м2 | 0 |
| станица Тепикинская |  |  |  |
| 1 | Количество домовладений | шт. | 157 |
| 2 | Общая площадь жилищного фонда, в т.ч.: | м2 | 9753 |
| 2.1 | индивидуальной жилой застройки | м2 | 9753 |
| 2.2 | блокированной жилой застройки | м2 | 0 |
| 2.3 | многоквартирных жилых домов | м2 | 0 |
| 3 | Количество многоквартирных жилых домов | шт. | 0 |
| 4 | Площадь ветхого жилищного фонда | м2 | 0 |
| 5 | Площадь жилищного фонда, построенного за последние 5 лет | м2 | 393 |
| Всего по поселению |  |  |  |
| 1 | Количество домовладений | шт. | 563 |
| 2 | Общая площадь жилищного фонда, в т.ч.: | м2 | 33513 |
| 2.1 | индивидуальной жилой застройки | м2 | 33513 |
| 2.2 | блокированной жилой застройки | м2 | 0 |
| 2.3 | многоквартирных жилых домов | м2 | 0 |
| 3 | Количество многоквартирных жилых домов | шт. | 0 |
| 4 | Площадь ветхого жилищного фонда | м2 | 0 |
| 5 | Площадь жилищного фонда, построенного за последние 5 лет | м2 | 393 |

Весь жилой фонд Акчернского сельского поселения представлен индивидуальной жилой застройкой.

1.9. Санитарная очистка и благоустройство территории

1.9.1. Объекты специального назначения

Обращение с отходами, образующимися на территории Акчернского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области, осуществляется в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами на территории Волгоградской области, утвержденной приказом комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области от 21.04.2022 № 645-ОД «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами на территории Волгоградской области».

На территории сельского поселения расположено 1 кладбище традиционного захоронения. Содержанием кладбища занимается администрация поселения, очистка кладбищ от бытовых отходов и мусора производится силами населения и общественных работников.

Таблица 19. Перечень объектов специального назначения

| № п/п | Наименование | Адрес или местоположение | Площадь, м2 | Кадастровые номера земельных участков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Кладбище | ст-ца Тепикинская | 23235 | 34:31:000000:4268 |

1.9.2. Учет потребностей маломобильных групп населения

К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, относятся: жилые здания; административные здания и сооружения; объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения; объекты и учреждения образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения; объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, финансово-банковские учреждения; физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, лесопарки, аллеи и пешеходные дорожки; объекты и сооружения транспортного обслуживания населения, связи и информации; почтово-телеграфные объекты; производственные объекты, объекты малого бизнеса и другие места приложения труда; мемориальные и ритуальные здания и сооружения; тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей.

Проектирование и строительство зданий и сооружений должно осуществляться с учетом СП 59.13330.2020 «Свод правил доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Требования рекомендуется использовать ко всем зданиям, строениям, сооружениям и участкам, являющимися объектами общего пользования.

Доступность жилых объектов, объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, рекреационных зон для инвалидов и маломобильных групп населения обеспечивается в соответствии с утвержденными Региональным нормати вами градостроительного проектирования Волгоградской области на стадии подготовки документации по планировке территории, а также при архитектурно-строительном проектировании и реализации указанных проектов.

Планировка и застройка населенных пунктов, формирование жилых и рекреационных зон, проектирование объектов капитального строительства (новое строительство и реконструкция зданий, сооружений и их комплексов) без приспособления указанных объектов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов, маломобильных групп граждан и использования их инвалидами, маломобильными группами населения не допускаются.

На расчетный срок, в соответствии с утвержденными Региональными нормативами градостроительного проектирования Волгоградской области, строительство новых специализированных домов-интернатов для взрослых и детей не требуется, так как норматив соблюдается за счет объектов, расположенных в г. Волгоград.

1.9.3. Объекты благоустройства и рекреации

Важнейшей задачей Акчернского сельского поселения является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию сельских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

На территории х. Дьяконовский 1-й расположена детская площадка площадью 225 м2.

Программой комплексного развития социальной инфраструктуры Акчернского сельского поселения на период с 2019 по 2028 года, утвержденной постановлением администрации Акчернского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области от 03.12.2018 № 53 (с изм. от 20.01.2020), запланировано строительство спортивной площадки в х. Дьяконовский 1-й.

Кроме того, на территории Акчернского сельского поселения расположены следующие базы отдыха.

Таблица 20. Базы отдыха в районе ст-цы Тепикинская

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Б/о «Чайка» |
| 2 | Б/о «Дача Путина» |
| 3 | Б/о «Хуторок» |
| 4 | Б/о ИП Евстропова Т.И. |
| 5 | Б/о «Зеленый шум» |
| 6 | Б/о «Курень» |

1.10. Существующие ограничения использования территории

1.10.1. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации

На территории Акчернского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области расположены объекты культурного наследия, внесенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

В станице Тепикинской расположен объект культурного наследия регионального значения Церковь Архистрата Михаила.

Рисунок 2. Вид храма в начале ХХ века

Кроме этого, в сельском поселении имеется большое количество объектов культурного наследия федерального значения (памятников археологии).

Таблица 21. Объекты культурного наследия

федерального значения на территории поселения

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия и адрес (местоположение) поста новки на государственную охрану |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Курганная группа из 3 насыпей: высотой до 1 м –1 курган, высотой до 2 м - 2 кургана. III тыс. до н.э. – XIV в. н.э. клх. «Россия» |
| 2 | Курганная группа из 3 насыпей высотой до 1 м III тыс. до н.э. - XIV в.н.э. клх. «Россия» |
| 3 | Курганная группа из 3 насыпей высотой до 1 м – 1 курган, высотой до 2 м- 2 кургана. III тыс. до н.э. - XIV в.н.э. клх. «Россия» |
| 4 | Курганная группа из 2 насыпей: высотой до 2 м. III тыс. до н.э. - XIV в.н.э. клх. «Россия» |
| 5 | Курганная группа из 2 насыпей: высотой до 1 м –3 кургана, высотой до 2 м - 1 курган.III тыс. до н.э. - XIV в.н.э. клх. «Россия» |
| 6 | Курганная группа из 5 насыпей: высотой до 1 м. – 3 кургана, высотой до 2 м - 2 кургана. III тыс. до н.э. - XIV в.н.э. клх. «Россия» |
| 7 | Одиночный курган высотой до 2 м III тыс. до н.э. – XIV в.н.э. клх. «Россия» |
| 8 | Курганная группа из 3 насыпей: высотой до 1 м – 1 курган, всотой до 2 м - 1 курган, высотой до 3 м -1 курган. III тыс. до н.э. – XIV в.н.э. клх. «Россия» |
| 9 | Курганная группа из 2 насыпей высотой до 2 м III тыс. до н.э. – XIV в.н.э. клх. «Россия» |
| 10 | Курганная группа из 2 насыпей: высотой до 3 м – 1 курган, высотой до 4,8 м - 1 курган. III тыс. до н.э. - XIV в.н.э. клх. «Россия» |
| 11 | Курганная группа из 5 насыпей: высотой до 2 м – 4 кургана, высотой до 4,6 м - 1 курган. III тыс. до н.э. - XIV в.н.э. клх. «Россия» |
| 12 | Одиночный курган высотой до 2 м III тыс. до н.э. – XIV в.н.э. клх. «Россия» |
| 13 | Одиночный курган высотой до 2 м III тыс. до н.э. – XIV в.н.э. клх. «Россия» |
| 14 | Курганная группа из 13 насыпей: высотой до 2 м - 8 курганов, высотой до 3 м - 5 курга- нов. III тыс. до н.э. – XIV в.н.э. клх. «Россия» |
| 15 | Одиночный курган высотой до 2м. III тыс. до н.э. – XIV в.н.э. клх. «Россия» |
| 16 | Курганная группа из 6 насыпей: высотой до 1 м - 2 кургана, высотой до 2 м - 4 кургана. III тыс. до н.э. – XIV в.н.э. клх. «Россия» |
| 17 | Курганная группа из 3 насыпей: высотой до 2 м - 1 курган, высотой до 3 м - 2 кургана. III тыс. до н.э. – XIV в.н.э. клх. «Россия» |
| 18 | Курганная группа из 3 насыпей: высотой до 2 м - 2 кургана, высотой до 3 м - 1 курган. III тыс. до н.э. – XIV в.н.э. клх. «Россия» |
| 19 | Курганная группа из 2 насыпей высотой до 1. III тыс. до н.э. – XIV в.н.э. клх. «Россия» |
| 20 | Курганная группа из 2 насыпей высотой до 2 м. III тыс. до н.э. – XIV в.н.э. клх. «Россия» |
| 21 | Одиночный курган высотой до 2 м. III тыс. до н.э. – XIV в.н.э. клх. «Россия» |
| 22 | Одиночный курган высотой до 1 м. III тыс. до н.э. – XIV в.н.э. клх. «Россия» |
| 23 | Одиночный курган высотой до 3 м. III тыс. до н.э. – XIV в.н.э. клх. «Россия» |
| 24 | Курганная группа из 3 насыпей: высотой до 1 м - 1 курган, высотой до 2 м - 2 курганов. III тыс. до н.э. – XIV в.н.э. клх. «Россия» |
| 25 | Курганная группа из 3 насыпей: высотой до 2 м - 2 кургана, высотой до 4 м - 1 курган. III тыс. до н.э. - XIV в.н.э. клх. «Россия» |
| 26 | Одиночный курган высотой до 3 м. III тыс. до н.э. – XIV в.н.э. клх. «Россия» |
| 27 | Курганная группа из 8 насыпей: высотой до 2 м - 5 курганов, высотой до 3 м – 2 кур гана, высотой до 3 м – 1 курган. III тыс. до н.э. – XIV в.н.э. клх. «Россия» |
| 28 | Курганная группа из 5 насыпей: высотой до 2 м – 4 кургана, высотой до 3 м – 1 курган. III тыс. до н.э. – XIV в.н.э. АОЗТ им. 8 Марта |

На расстоянии 140 м к юго-западу от х. Акчернский, на расстоянии 1,3 км к западу от автодороги «Алексеевская – Урюпинск» имеется выявленный объект культурного наследия Курганная группа «Акчернский».

Сплошное археологическое обследование территории Акчернского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области не проводилось.

Сведения о местонахождении объектов культурного наследия (памятников археологии) не отображаются в соответствии с приказом министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

1.10.1.1. Территории объектов культурного наследия

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Архистрата Михаила» не утверждены.

Территории объектов культурного наследия федерального значения утверждены приказами комитета государственной охраны объектов культурного наследия (облкультнаследия) от 02.11.2022 № 559, от 20.09.2022 № 484, от 10.01.2023 №19 и № 20, от 24.01.2023 № 34 и № 35                          «Об утверждении границ и режима использования территории ряда объектов культурного наследия федерального значения, являющихся объектами археологического наследия, расположенных на территории Урюпинского района Волгоградской области».

Сведения о местонахождении границ объектов культурного наследия (памятников археологии) не отображаются в соответствии с приказом министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

1.10.1.2. Зоны охраны объектов культурного наследия

Проекты зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Акчернского сельского поселения, отсутствуют.

1.10.1.3. Защитная зона объекта культурного наследия

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, прилегающие к включенным в реестр памятникам и ансамблям, в границах которых запрещается строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные федеральным законодательством требования и ограничения.

Таблица 22. Защитные зоны объектов культурного наследия

| № п/п | Наименование объекта, от которого устанавливается защитная зона | Размер зоны, м | Основание | Информация о внесении в ЕГРН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Церковь Архистрата Михаила | 200 (от линии внешней стены па мятника) | Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 23.11.2020 № 367 «Об утверждении описания местоположения границ защитных зон объектов культурного наследия, располо- женных на территории Урюпинского района Волгоградской области, режима использования земель в границах данных защитных зон» | внесена |

1.10.1.4. Ограничения по требованиям охраны объектов культурного наследия

В целях сохранения объектов культурного наследия устанавливаются границы территории объекта культурного наследия, зоны охраны объекта культурного наследия, включенного в реестр.

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия при выполнении работ по хозяйственному освоению территорий, предусмотренных Генеральным планом, на указанных территориях требуется полное или частичное ограничение хозяйственной деятельности. Кроме того, следует учитывать, что в соответствии с требованиями ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, являются объектами историко- культурной экспертизы.

Согласно ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ                 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» необходимо учитывать следующее:

- проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо при обеспечении заказчиком сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия;

- в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений;

- в случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации.

Перед выдачей градостроительного плана орган местного самоуправления в порядке межведомственного взаимодействия запрашивает в государственном органе охраны объектов культурного наследия сведения о наличии/отсутствии объектов культурного наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению. Сведения, полученные в порядке межведомственного взаимодействия, в полном объеме вносятся в градостроительный план.

Согласно ст. 14 и 14.1. Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения не относится охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения. Объекты культурного наследия местного значения на территории Акчернского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области отсутствуют.

Согласно Федеральному закону от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае установления, изменения границ территорий, зон охраны объекта культурного наследия, включенного в реестр, а также в случае принятия решения о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия в правила землепользования и застройки вносятся изменения.

Для объектов культурного наследия, выявленных на территории сельского поселения, требуется проведение государственной историко-культурной экспертизы на предмет включения или отказа во включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в дальнейшем – разработка и утверждение проектов границ территории объекта культурного наследия, зон охраны, регистрация обременений в Управлении Росреестра по Волгоградской области.

1.10.2. Объекты транспортной инфраструктуры

1.10.2.1. Придорожные полосы автомобильных дорог

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги.

Таблица 23. Придорожные полосы автомобильных дорог

| № п/п | Наименование проезда, улицы (автодороги) | Размер зоны, м | Основание | Информация о внесении в ЕГРН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения К-22 «Урюпинск – Дубовский – Алексеевская, 18 ОП РЗ 18К- 22» | 50 | Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | отсутствует |
| 2 | Подъезд от автомобильной дороги «Урюпинск – Дубовский – Алексеевская «к ст-це Тепикинская», 18 ОП РЗ 18К- 22-1» | 50 |  | отсутствует |
| 3 | Подъезд от автомобильной дороги «Урюпинск – Дубовский – Алексеевская «к х. Долговский, 18 ОП РЗ 18К- 22-1/1» | 50 |  | отсутствует |

1.10.3. Объекты инженерной инфраструктуры

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других объектов инженерной инфраструктуры, на землях, прилегающих к этим объектам, могут устанавливаться охранные зоны, в которых вводятся особые условия землепользования.

Порядок установления охранных зон, их размеров и режим пользования землями охранных зон определяются для каждого вида инженерной инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством.

1.10.3.1. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

Земельные участки, входящие в охранные зоны электрических сетей, не изымаются у землепользователей и используются ими с обязательным соблюдением правил охраны электрических сетей. В соответствии с постановлением  Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи);

к) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

л) складировать или размещать хранилища любых, в том числе ГСМ;

м) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

Таблица 24. Охранные зоны объектов электроэнергетики

| № п/п | Наименование объекта электроэнергетики, от которого устанавливается охранная зона | Размер зоны, м | Основание | Информация о внесении в ЕГРН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ВЛ 110 кВ «ЛЭП-110 № 600 с отпайками на ПС «Добринская» и ПС «Россошинская» | 25 | Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009 № 160 | внесена |
| 2 | ВЛ 10 кВ №3 ПС «Тепикинская» | 10 |  | внесена |
| 3 | Воздушная линия электропередачи 10 кВ № 17 от подстанции «Тепикинская» 110/10 кВ, расположенного по адресу: Россия, Волгоградская область, Урюпинский район | 10 |  | внесена |
| 4 | Воздушная линия электропередачи 10 кВ №5 от подстанции «Тепикинская» 110/10 кВ | 10 |  | внесена |
| 5 | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 2218, расположенная Волгоградская область, Урюпинский р-н, х. Долговский | 2,5 |  | внесена |
| 6 | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 2276, расположен ная Волгоградская область, Урюпинский р-н, х. Долговский | 2,5 |  | внесена |
| 7 | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 2279, расположенная Волгоградская область, Урюпинский р-н, х. Долговский | 2,5 |  | внесена |
| 8 | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 2278, расположен ная Волгоградская область, Урюпинский р-н, х. Долговский | 2,5 |  | внесена |
| 9 | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 2280, расположенная Волгоградская область, Урюпинский р-н, х. Дьяконовский 1-й | 2,5 |  | внесена |
| 10 | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 2215, расположенная Волгоградская область, Урюпинский р-н, х. Дьяконовский 1-й | 2,5 |  | внесена |
| 11 | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 2247, расположен ная Волгоградская область, Урюпинский р-н, х. Дьяконовский 1-й | 2,5 |  | внесена |
| 12 | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 2216, расположенная Волгоградская область, Урюпинский р-н, х. Дьяконовский 1-й | 2,5 |  | внесена |
| 13 | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 2241, расположенная Волгоградская область, Урюпинский р-н, х. Дьяконовский 1-й | 2,5 |  | внесена |
| 14 | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 2248, расположен ная Волгоградская область, Урюпинский р-н, х. Акчернский | 2,5 |  | внесена |
| 15 | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 2213, расположенная Волгоградская область, Урюпинский р-н, х. Акчернский | 2,5 |  | внесена |
| 16 | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 2228, расположенная Волгоградская область, Урюпинский р-н, х. Акчернский | 2,5 |  | внесена |
| 17 | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 2234, расположен ная Волгоградская область, Урюпинский р-н, х. Акчернский | 2,5 |  | внесена |
| 18 | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 2211, расположен ная Волгоградская область, Урюпинский р-н, х. Акчернский | 2,5 |  | внесена |
| 19 | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 2230, расположенная Волгоградская область, Урюпинский р-н, х. Акчернский | 2,5 |  | внесена |
| 20 | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 2229, расположенная Волгоградская область, Урюпинский р-н, ст-ца Тепикинская | 2,5 |  | внесена |
| 21 | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 2221, расположенная Волгоградская область, Урюпинский р-н, ст-ца Тепикинская | 2,5 |  | внесена |
| 22 | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 2223, расположенная Волгоградская область, Урюпинский р-н, ст-ца Тепикинская | 2,5 |  | внесена |
| 23 | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 2224, расположен-ная Волгоградская область, Урюпинский р-н, ст-ца Тепикинская | 2,5 |  | внесена |
| 24 | ТП 40 кВ·А №2230 | 10 |  | внесена |
| 25 | ТП 40 кВ·А №2234 | 10 |  | внесена |
| 26 | ТП 250 кВ·А №2228 | 10 |  | внесена |
| 27 | ТП 100 кВ·А №2211 | 10 |  | внесена |
| 28 | ТП 100 кВ·А №2213 | 10 |  | внесена |
| 29 | ТП 100 кВ·А №2248 | 10 |  | внесена |
| 30 | ТП 60 кВ·А №2216 | 10 |  | внесена |
| 21 | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 2221, расположенная Волгоградская область, Урюпинский р-н, ст-ца Тепикинская | 2,5 |  | внесена |
| 22 | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 2223, расположен ная Волгоградская область, Урюпинский р-н, ст-ца Тепикинская | 2,5 |  | внесена |
| 23 | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 2224, расположенная Волгоградская область, Урюпинский р-н, ст-ца Тепикинская | 2,5 |  | внесена |
| 24 | ТП 40 кВ·А №2230 | 10 |  | внесена |
| 25 | ТП 40 кВ·А №2234 | 10 |  | внесена |
| 26 | ТП 250 кВ·А №2228 | 10 |  | внесена |
| 27 | ТП 100 кВ·А №2211 | 10 |  | внесена |
| 28 | ТП 100 кВ·А №2213 | 10 |  | внесена |
| 29 | ТП 100 кВ·А №2248 | 10 |  | внесена |
| 30 | ТП 60 кВ·А №2216 | 10 |  | внесена |
| 31 | ТП 100 кВ·А №2241 | 10 |  | внесена |
| 32 | ТП 400 кВ·А №2278 | 10 |  | внесена |
| 33 | ТП 160 кВ·А №2279 | 10 |  | внесена |
| 34 | ТП 40 кВ·А №2276 | 10 |  | внесена |
| 35 | ТП 100 кВ·А №2218 | 10 |  | внесена |
| 36 | ТП 160 кВ·А №2236 | 10 |  | внесена |
| 37 | ТП 160 кВ·А №2247 | 10 |  | внесена |
| 38 | ТП 100 кВ·А №2240 | 10 |  | внесена |
| 39 | ТП 100 кВ·А №2215 | 10 |  | внесена |
| 40 | ТП 250 кВ·А №2280 | 10 |  | внесена |
| 41 | ТП 100 кВ·А №2229 | 10 |  | внесена |
| 42 | ТП 100 кВ·А №2221 | 10 |  | внесена |
| 43 | ТП 100 кВ·А №2223 | 10 |  | внесена |
| 44 | КТП №2224 250 кВ·А | 10 |  | внесена |
| 45 | Подстанция «Тепикинская» 110/10 кВ | 20 |  | внесена |

1.10.3.2. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

Охранная зона магистрального трубопровода – территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вдоль трассы магистрального трубопровода и вокруг других объектов магистрального трубопроводного транспорта в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушать нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности.

На указанных земельных участках при их хозяйственном использовании не допускается строительство каких бы то ни было зданий, строений, сооружений в пределах установленных минимальных расстояний до объектов магистральных трубопроводов. Не разрешается препятствовать собственнику магистральных трубопроводов или уполномоченной им организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов магистральных трубопроводов, ликвидации последствий, возникших на них аварий, катастроф.

Таблица 25. Охранные зоны трубопроводов

| № п/п | Наименование объекта, от которого устанавливается охранная зона | Размер зоны, м | Основание | Информация о внесении в ЕГРН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Производственно-технологического комплекса газопровода-отвода и АГРС к г. Урюпинск | 25 | Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспре- делительных сетей» | внесена |
| 2 | Межпоселковый газопровод к станице Тепикинская Урюпинского района Волгоградской области | 2 |  | внесена |
| 3 | Межпоселковый газопровод высокого давления | 2 |  | внесена |
| 4 | Газопровод среднего и низкого давления | 2 |  | отсутствует |
| 5 | Газопровод низкого давле ния (воздушный) | 2 |  | отсутствует |
| 6 | Газопровод среднего и низ кого давления (воздушный) | 2 |  | отсутствует |
| 7 | Газопровод среднего давления (воздушный) | 2 |  | отсутствует |
| 8 | Газопровод среднего давления (подземный) | 2 |  | отсутствует |
| 9 | АГРС | - | Решение об установлении отсутствует. Письмо филиала Усть-Бузулукского линейного производ- ственного управления магистральных газопроводов от 03.02.2023 № 036/35 | отсутствует |

1.10.3.3. Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

Зона минимальных расстояний производственно-технологического комплекса газопровода-отвода и АГРС к г. Урюпинск установлена в размере 150 м от объекта. Информация о данной зоне внесена в ЕГРН.

Ограничения использования земельных участков, расположенных в такой зоне, определены в постановлении Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в Положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах» от 08.09.2017 № 1083.

1.10.3.4. Охранная зона линий и сооружений связи

Порядок установления охранных зон линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации и ограничения использования земельных участков, расположенных в таких зонах, определены Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578.

Таблица 26. Охранные зоны линий и сооружений связи

| № п/п | Наименование объекта, от которого устанавливается охранная зона | Размер зоны, м | Основание | Информация о внесении в ЕГРН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Волоконно-оптическая линия связи (ПАО Ростелеком) | 2 | Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» от 09.06.1995 № 578 | внесена |
| 2 | Волоконно-оптическая линия связи (Вистонлайн) | 2 |  | внесена |

1.10.4. Объекты природы и экологического мониторинга

1.10.4.1. Охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы)

В соответствии с перечнем особо охраняемых природных территорий регионального значения, утвержденным приказом комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области от 10.01.2023 № 03-ОД, на территории Акчернского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области отсутствуют особо охраняемые природные территории регионального значения.

1.10.5. Водные объекты

1.10.5.1. Водоохранная (рыбоохранная) зона, прибрежная защитная полоса

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации, которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых                    (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 года № 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

- централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

- сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

- локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса Российской Федерации;

- сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

- сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к централизованным системам водоотведения (канализации), централизованным ливневым системам водоотведения, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, действующими в границах водоохранных зон, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, действующими в границах водоохранных зон, запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Таблица 27. Водоохранные зоны

| № п/п | Наименование объекта | Размер зоны, м | Основание | Информация о внесении в ЕГРН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Река Хопёр | 200 | Водный кодекс Российской Федерации | отсутствует |
| 2 | Река Акчерня | 100 |  | отсутствует |
| 3 | Озёра | 50 |  | отсутствует |

Таблица 28. Прибрежная защитная полоса

| № п/п | Наименование объекта | Размер зоны, м | Основание | Информация о внесении в ЕГРН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Река Хопер | 50 | Водный кодекс Российской Федерации | отсутствует |
| 2 | Река Акчерня |  |  | отсутствует |
| 3 | Озёра |  |  | отсутствует |

В соответствии с ч. 6 ст. 6 Водного кодекса Российской Федерации полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Таблица 29. Береговая полоса

| № п/п | Наименование объекта | Размер зоны, м | Основание | Информация о внесении в ЕГРН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Река Хопер | 20 | Водный кодекс Российской Федерации | отсутствует |
| 2 | Река Акчерня | 20 |  | отсутствует |
| 3 | Озёра | 5 |  | отсутствует |

1.10.5.2. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Таблица 30. Зоны санитарной охраны источников питьевого

и хозяйственного водоснабжения

| № п/п | Наименование объекта | Размер зоны, м | Основание | Информация о внесении в ЕГРН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Артезианская скважина | 1 пояс – от 30 | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» | отсутствует |
| 2 | Водонапорная башня | 1 пояс – от 30 |  | отсутствует |

1.10.5.3. Зоны затопления и подтопления

Населенные пункты поселения расположены вблизи р. Хопер и р. Акчерня, которые в период весеннего половодья могут затапливать территорию сельского поселения (повышение уровня грунтовых вод).

Границы зоны затопления при половодьях и паводках 1% обеспеченности территорий, прилегающих к реке Хопер в границах х. Бесплемяновский Урюпинского муниципального района Волгоградской области утверждены приказом Нижне-Волжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов от 25.02.2020 № 76.

По информации комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области также установлены границы зоны затопления при половодьях и паводках 1% обеспеченности территорий в границах                      х. Дьяконовский 1-й Урюпинского муниципального района Волгоградской области. Сведения о границах вышеуказанных зон затопления внесены в ЕГРН.

На графической части материалов по обоснованию отображены границы зон затопления при половодьях и паводках 1% обеспеченности территорий.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

- строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;

- использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

1.10.6. Санитарно-защитная зона

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования санитарно-защитная зона.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарные разрывы – расстояние от источника химического, биологического и (или) физического воздействия, которое уменьшает воздействие до значений гигиенических нормативов.

Размер санитарно-защитных зон определяется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с последующими изменениями).

Таблица 31. Санитарно-защитные зоны на территории поселения

| № п/п | Наименование объекта, от которого устанавливает зона | Размер зоны, м | Основание | Информация о внесении в ЕГРН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Зерносклад | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями от 25.04.2014) | отсутствует |
| 2 | Склад | 50 |  | отсутствует |
| 3 | Пункт переработки кукурузы | 50 |  | отсутствует |
| 4 | Кладбище сельское | 50 |  | отсутствует |
| 5 | Свинарник | 50 |  | отсутствует |
| 6 | Склад ГСМ | 100 |  | отсутствует |
| 7 | Тепличные и парниковые хозяйства | 50 |  | отсутствует |

1.10.7. Иные виды зон с особыми условиями использования территорий, предусмотренные Земельным Кодексом Российской Федерации

Иные виды зон с особыми условиями использования территории, предусмотренные Земельным Кодексом Российской Федерации, в связи с отсутствием соответ ствующих объектов, отсутствуют.

1.10.8. Охотничьи угодья

При осуществлении градостроительной деятельности должны применяться меры по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания.

В целях сохранения охотничьих ресурсов в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами создаются особо защитные участки лесов и другие зоны охраны охотничьих ресурсов, в которых их использование ограничивается. Порядок установления на местности границ зон охраны охотничьих ресурсов утвержден приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 06.07.2020 № 412.

На территории Акчернского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области располагается охотничье угодье «Урюпинское». Описание границ охотничьих угодий и соответствующая схема утверждены постановлением Губернатора Волгоградской области от 21.02.2018 № 146 «Об утверждении схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Волгоградской области».

Охотничье угодье является закреплённым угодьем, охота разрешена при заключении договора на оказание охотничьих услуг.

Рисунок 3. Карта-схема размещения охотничьего угодья «Урюпинское»

1.10.9. Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья

Перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование которых для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, не допускается, утвержден приказом комитета сельского хозяйства Волгоградской области от 30.12.2016 № 330 (с последующими изменениями).

Раздел 2. Сведения о планируемых объектах федерального значения

и планируемых объектах регионального значения

  - Виды, назначение и наименования объектов федерального значения, объектов регионального значения, планируемых для размещения на территории поселения, их основные характеристики, местоположение

Схемами территориального планирования Российской Федерации не предусмотрено размещение федеральных объектов на территории сельского поселения.

Схемой территориального планирования Волгоградской области до 2030 года утверждённой постановлением Администрации Волгоградской области от 14.09.2009 №337-п, запланировано размещение опорного поста, по адресу: х. Дьяконовский 1-й, ул. Центральная, д. 44 а., относящегося к области предупреждения ЧС. Объект реализован.

Установление зон с особыми условиями использования территории для данного объекта не требуется.

  - Обоснование выбранного варианта размещения объекта регионального значения

С целью обеспечения пожарной безопасности на территории Акчернского сельского поселения размещен региональный объект 2-67 «Опорный пост». Местоположение данного объекта определено с учетом доступности и удаленности от других населенных пунктов в сельском поселении. Таким образом, для быстрого реагирования в населенных пунктах местоположение объекта определено на земельном участке с кадастровым номером 34:31:010002:853.

Раздел 3. Сведения о планируемых объектах местного значения

муниципального района

3.1. Виды, назначение и наименования объектов местного значения муниципального района, планируемых для размещения на территории поселения, их основные характеристики, местоположение

Схемой территориального планирования Урюпинского муниципального района, утвержденной решением Урюпинской районной Думы Урюпинского муниципального района Волгоградской области от 29.09.2011 № 28/244, а также согласно муниципальной целевой программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Акчернского сельского поселения на 2021-2030 годы», утвержденной постановлением Администрации Акчернского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области от 06.04.2021 № 27, на территории Акчернского сельского поселения планируются следующие объекты местного значения муниципального района, представленные в таблице.

Таблица 32. Планируемые к размещению объекты

местного значения муниципального района

| № на карте | Наименование | Местоположение | Основные характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Строительство детского сада | х. Дьяконовский 1-й, 130 м северо-восточнее от ул. Садовая, 9а | 50 мест, площадь 500 м2 |
| 2 | Реконструкция артезианской скважины | ст-ца Тепикинская, 150 м северо-западнее от пер. Степной, 6 | мощность 97 м3/сут. |

3.2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального района

С целью улучшения качества образования, большей доступности для населения объектов дошкольного образования, а также соблюдения нормативов градостроительного проектирования схемой территориального планирования муниципального района предусматривается строительство детского сада. Местоположение объекта определено с учетом анализа доступности действующих объектов дошкольного образования.

Таким образом, детский сад планируется разместить в х. Дьяконовский 1-ый, в 130 м северо-восточнее от ул. Садовая, 9 а.

3.3. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

Установление зон с особыми условиями использования территорий требуется для следующих планируемых к размещению объектов местного значения муниципального района.

Таблица 33. Зоны с особыми условиями использования территорий, на которых

планируются объекты местного значения муниципального района

| № объекта | Наименование объекта местного значения муниципального района | Зоны с особыми условиями использования территорий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Основание | Размер зоны, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Реконструкция артезианской скважины | Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственного водоснабжения | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» | 1 пояс – от 30 |

Раздел 4. Оценка возможного влияния планируемых

для размещения объектов местного значения поселения

на комплексное развитие его территории

4.1. Анализ нормативов градостроительного проектирования

При подготовке предложений по размещению объектов местного значения поселения учитывались местные нормативы градостроительного проектирования Акчернского сельского поселения, местные нормативы градостроительного проектирования Урюпинского муниципального района, региональные нормативы градостроительного проектирования Волгоградской области в части минимального уровня обеспеченности объектами местного значения и их доступности для населения.

Региональными нормативами градостроительного проектирования Волгоградской области установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения сельского поселения и расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения поселения.

Перечень объектов местного значения, приведенный в региональных нормативах градостроительного проектирования, является открытым и соответствует как федеральному законодательству, так и градостроительным, социально-экономическим и природно-ландшафтным особенностям территории Волгоградской области и мест ному законодательству.

Местные нормативы градостроительного проектирования Урюпинского муниципального района Волгоградской области утверждены решением Урюпинской районной Думы Волгоградской области от 21.04.2021  № 186.

Местные нормативы градостроительного проектирования Акчернского сельского поселения утверждены решением Урюпинской районной Думы Волгоградской области от 21.04.2021 № 187.

Развитие сети объектов местного значения и организация предоставления услуг населению направлено на повышения их качества и осуществляется на основании стратегий (программ) развития отраслей экономики, приоритетных национальных проектов, межгосударственных программ, программ социально-экономического развития Волгоградской области, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджета Волгоградской области, местных бюджетов, решений органов государственной власти, органов местного самоуправления в соответствии с федеральными законами в других областях.

Основная цель – обеспечить в соответствии с Конституцией Российской Федерации права граждан на получение государственных и муниципальных услуг, повышение уровня их качества, создание благоприятной среды жизнедеятельности.

Согласно пункту 20 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, под объектами местного значения поселения понимаются объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставом муниципального образования и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Акчернского сельского поселения.

Таблица 34. Обоснование необходимости размещения планируемых объектов местного значения

Акчернского сельского поселения по нормативам градостроительного проектирования

| № п/п | Наименование объекта местного значения сельского поселения | Значение показателя обеспеченности |  |  | Значение показателя доступности |  |  | Фактическое состояние |  | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | РНГП* | МНГП МР | МНГП СП | РНГП | МНГП МР | МНГП СП | обеспечен- ности | доступ- ности |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Объекты в области инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объект сети электросвязи (в том числе линейно-кабель-ные сооружения связи) | 1 на населен- ный пункт | 1 на насе- ленный пункт | Не нор- миру- ется | Удален- ность 500 м | Удален- ность 500 м | Не нор- ми ру- ется | Нормативы выполняются |  | Строительство новых объектов не требуется |
| Область: автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Улично- дорожная сеть | Плот- ность сети 3,43 км/км2 | Не нор- миру- ется | Плот- ность сети 3,29 км/км2 | Удален-ность 500 м. | Не норми- руется | Удален- ность 500 м. | Плотность улично-дорожной сети населенных пунктов поселе-ния составляет: - в х. Дьяко- новский 1-й 7,36/1,08=6,82 км/км2, норматив выполняется; - в ст-це Тепи- кинская 11,25/1,162=6,94, норматив выпол няется; - в х. Долгов- ский 7,89/1,15=6,86, норматив выполняется; - в х. Акчерн- ский 3,88/0,93=4,17, норматив выполняется | Нор-матив не выпол- няется | Требуется реконструкция улиц с устройством уличного освещения в ст- це Тепикинская по ул. Станичная, ул. Красноярская, в х. Дьяконовский 1-й по пер. Сосновый, в х. Акчернский по ул. Верхняя, в х. Долговский по ул. Ендовская |
| Объекты в области физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Спортивная площадка (плоскостное спортивное сооружение, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники) | н.п. с чис- лен- ностью населения м енее 300 человек – не норми- руется 1 объект на каждые 1000 человек населения н.с., но не менее 1 объекта | 1 неза- виси- мо от чис- лен- ности насе- ления | н.п. с чис- лен- ностью населения менее 300 человек – не норми- руется. 1 объект на каждые 1000 человек населения н.п., но не менее 1 объекта | Пеше- ход- ная дос- туп- ность 500 м. | Транс-порт- ная дос- туп- ность 90 минут | Пеше-ход- ная дос- туп- ность 500 м. | Норматив выполняется для х. Дьяко-новский 1-й и ст-цы Тепикинская | Нор-матив не выпол- няется для х. Дол-гов- ский и х. Ак- черн- ский | Строительство новых объектов требуется в х. Долговский и х. Акчернский |
| 4 | Помещения для физкуль- турно-оздо- ровительных занятий (спортивные залы) | Не нор-миру- ется | 1 неза- висимо от числен- ности населе- ния | Не нор- миру- ется. | Не нор- миру- ется | Транс-порт- ная доступ- ность 90 минут | Не нор- миру- ется | Норматив выполняется. Объект имеется в х. Дьяко- новский 1-й и ст-це Тепикинская | Нор-матив выпол-няется | Строительство новых объектов не требуется |
| Объекты в области организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Объекты в области организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбо-ру, транспортиро-ванию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых ком-мунальных отходов | Определяется в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами на территории Волгоградской области, утвержденной приказом комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области от 21.04.2022 № 645-ОД «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами на территории Волгоградской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Общедоступная библиотека с детским отделением | 1 незави- симо от числен-ности населе- ния | 1 незави- симо от числен-ности населе- ния | 1 незави-симо от числен- ности населения | Транс-портная доступ- ность 30 минут | Транс-порт ная доступ- ность 60 минут | Транс- портная доступ- ность 30 минут | Имеется в х. Дьяконов- ский 1-й | Нор-матив выпол-няется | Строительство новых объектов не требуется |
| 7 | Филиал общедоступной библиотеки с детским отделением | 1 на н.п. с числен- но стью населения от 1001 человека | 1 незави- симо от числен-ности населения | 1 на н.п. с числен-ностью населения от 1001 человека | Транс-портная доступ- ность 30 минут | Транс-портная доступ- ность 60 минут | Транс- портная доступ- ность 30 минут | Имеется в х. Дьяконов- ский 1-й | Нор-матив выпол- ня ется | Строительство новых объектов не тре буется |
| 8 | Дом культуры | 1 незави- симо от числен-ности населения | Не норми- руется | 1 незави-симо от числен-ности населения | Транс-портная доступ- ность 30 минут | Не нор- миру-ется | Транс- портная доступ- ность 30 минут | Имеется в ст-це Тепикинская и в х. Дьяконов- ский 1-й | Нор-матив выпол-няется | Строительство новых объектов не требуется |
| Объекты в области услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Объект торговли | Нормируются в соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 12.09.2016 № 506-п «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Волгоградской области, муниципальных районов и городских округов Волгоградской области» |  |  |  |  |  |  |  | Является объектом коммерческого наз-начения и не отно-сится к полномо-чиям сельского поселения |
| Объекты в области материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Админист-ративное здание органа мест ного самоуправления | 1 объект незави- симо от числен- ности насе- ления | 1 объект незави- симо от числен- ности насе- ления | 1 объект незави- симо от чис лен-ности насе- ления | Транс-портная доступ- ность 60 минут | Транс-портная доступ- ность 90 минут | Транс- портная доступ- ность 90 минут | Имеется в х. Дьяконов- ский 1-й | Нор-матив выпол-ня ется | Строительство новых объектов не требуется |
| Иные объекты, предусмотренные законодательством Российской Федерации и региональным законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | 1 незави- симо от числен- ности насе- ления | 1 незави- симо от числен- ности населения | 1 незави- симо от числен- ности насе-ления | Транс- портная доступ- ность 30 ми нут | Транс- пор ная доступ- ность 60 минут | Транс- портная доступ- ность 30 минут | Имеется в х. Дьяконов- ский 1-й и ст-це Тепикинская | Нор- матив выпол- няется | Строительство новых объектов не требуется |
| 12 | Территория рекреационного назначения (лесо-парк, парк, сквер, бульвар, аллея) | Площадь тер- ритории 11,76 м2 на чел. | Не норми – руется | Площадь территории 9,80 м2 на чел. | Не норми- ру ется | Не норми- руется | Транс- портная доступ-ность 30 минут | Требуется общая площадь территории 13053,6 м2. Норматив выполняется. | Нор- матив выпол- ня ется | Строительство новых объектов не требуется |
| 13 | Детская площадка | 0,49 м2 на чел. | Не норми- руется | 0,49 м2 на чел. | Удален- ность 500 м (в границах квартала, микро- района) | Не норми- руется | Удален- ность 500 м | Требуемая пло- щадь 652,68 м2. Детская пло- щадка имеется в х. Дьяконовский 1-й площадью 225 м2. В результате требуемая пло- щадь составляет 427,68 м2. Норматив не выполняется | Норматив выполня- ется | Генеральным планом запланировано строи- тельство 4 детских площадок с площад- ками для отдыха и досуга площадью по 150 м2 в ст-це Тепи- кинская, х. Долгов- ский и х. Акчернский |
| 14 | Площадка отдыха и досуга | 0,10 м2 на чел. | Не норми- руется | 0,10 м2 на чел. | Пеше- ходная доступ- ность 600 м | Не норми- руется | Пеше- ходная доступ- ность 600 м | Требуемая площадь 133,2 м2. Норматив не выпол- няется | Нор- матив не выпол- няется | Генеральным планом запланировано строи- тельство 4 детских площадок с площад- ками для отдыха и досуга по 150 м2 в ст-це Тепикинская, х. Долговский и х. Акчернский |
| 15 | Отдельно стоящее здание (помещение) для работы участ- кового уполномо- ченного полиции | 1 на 1000 2800 чел. | Не норми- руется | Не норми- руется | Не норми- руется | Не норми- руется | Не норми- руется | Норматив не выпол- няется | Норматив не выпол- няется | Генеральным планом предусмотрена реконструкция здания администрации |

*Акчернское сельское поселение отнесено РНГП к 2 группе 5 подзоны муниципальных образований по урбанизованности территории.

4.2. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

В соответствии с частью 1 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В рамках разработки Генерального плана рассмотрены варианты планировочных решений по развитию территории Акчернского сельского поселения с учетом следующих условий, определяющих направления развития территории на долгосроч ный период:

- учет документов стратегического планирования Волгоградской области и Урюпинского муниципального района;

- анализ реализации действующего Генерального плана;

- учет национальных проектов, разработанных с 2019 по 2024 годы.

Национальный проект «Демография» целью ставит увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет; снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, увеличение суммарной рождаемости. Также одними из основных целей являются увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение до 55 процентов доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

В его структуру входят:

- материальная поддержка семей при рождении детей;

- содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет;

- разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения;

- формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек;

- создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва.

Национальный проект «Образование» ставит своими целями обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования; воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций; внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлечённости в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области; формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; создание условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье;

Для этого предусмотрены:

- создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней;

- внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций;

- модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ;

- формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими;

- формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста;

- создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтёрства);

- увеличение не менее чем в два раза количества иностранных граждан, обучающихся в образовательных организациях высшего образования и научных организациях, а также реализация комплекса мер по трудоустройству лучших из них в Российской Федерации.

Национальный проект «Здравоохранение» предусматривает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения), смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения), смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения), младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей);

Для этого предусмотрены:

- ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;

- обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год;

- обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населённых пунктов, расположенных в отдалённых местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;

- оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на приём к врачу;

- увеличение объёма экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом;

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», который поможет сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными. Туристы получат сервис, а организаторы мест отдыха и туристических маршрутов – поддержку государства.

Основные задачи:

- развитие туристической инфраструктуры

- повышение доступности туристических услуг;

- совершенствование управления в сфере туризма.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство».

Цель проекта – поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.

Основные задачи:

- поддержка самозанятых;

- поддержка начинающих предпринимателей;

- помощь в развитии бизнеса;

- цифровая платформа с механизмом адресного подбора мер поддержки. Национальный проект «Культура»

В центре проекта – расширение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей для жителей не только крупных городов, но и отдаленных населенных пунктов.

Предусматривает:

- укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации;

- создание, восстановление и переоборудование культурно-образовательных и музейных комплексов, включающих в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства;

- обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ, училищ и школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами;

- продвижение талантливой молодёжи в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодёжного симфонического оркестра;

- создание (реконструкция) культурно-досуговых организаций клубного типа на территориях сельских поселений, развития муниципальных библиотек; создания виртуальных концертных залов не менее чем в 500 городах Российской Федерации;

- создание условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населённых пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек;

- подготовку кадров для организаций культуры;

- модернизацию региональных и муниципальных театров юного зрителя и кукольных театров путём их реконструкции и капитального ремонта;

- поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации.

Национальный проект «Безопасные качественные дороги»

Новый асфальт и разметка, освещение и «умные» системы контроля трафика –  все это вместе с усилением контроля за соблюдением правил движения делает дороги страны более комфортными и безопасными.

Цели:

- увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяжённости не менее чем до 60 процентов (относительно их протяжённости по состоянию на 31.12.2017);

- доведение в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяжённости до 85 процентов;

- снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом – до уровня, не превышающего четырёх человек на 100 тыс. населения (к 2030 году – стремление к нулевому уровню смертности);

- увеличение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках нацпроекта, предусматривающих использование новых и наилучших технологий, материалов и технических решений повторного применения – до 80 процентов по сравнению с 2017 годом;

- увеличение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках нацпроекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предполагающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ – до 70 процентов по сравнению с 2017 годом;

- увеличение доли автомобильных дорог Минобороны России, соответствующих нормативным требованиям, с 34 до 60 процентов.

В национальный проект «Жилье и городская среда» входят:

- обеспечение доступным жильём семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, ставка по которому должна быть менее 8 процентов;

- увеличение объёма жилищного строительства не менее чем до 120 млн квадратных метров в год;

- кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза;

- создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов;

- обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда;

- совершенствование механизмов финансирования жилищного строительства, в том числе посредством развития рынка ипотечных ценных бумаг и поэтапного перехода от привлечения денежных средств для долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости к другим формам финансирования жилищного строительства, обеспечивающим защиту прав граждан и снижение рисков для них;

- модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья;

- снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования деятельности в сфере жилищного строительства;

- обеспечение эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства при условии сохранения и развития зелёного фонда и территорий, на которых располагаются природные объекты, имеющие экологическое, историко-культурное, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение;

- создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населённых пунктов с учётом индекса качества городской среды;

- создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации.

4.2.1. Сведения о документах стратегического планирования Российской Федерации, Волгоградской области, Урюпинского муниципального района

В соответствии со Стратегией пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р, приоритетами пространственного развития Российской Федерации до 2025 года являются:

- опережающее развитие территорий с низким уровнем социально-экономического развития, обладающих собственным потенциалом экономического роста, а также территорий с низкой плотностью населения и прогнозируемым наращиванием экономического потенциала;

- развитие перспективных центров экономического роста с увеличением их количества и максимальным рассредоточением по территории Российской Федерации;

- социальное обустройство территорий с низкой плотностью населения с недостаточным собственным потенциалом экономического роста.

Стратегией определены задачи, принципы, приоритеты и основные направления пространственного развития России, сценарии пространственного развития, в том числе приоритетный (целевой) сценарий, перспективные центры экономического роста, макрорегионы, перспективные экономические специализации субъектов Российской Федерации, целевые показатели пространственного развития России.

Стратегией устанавливается перспективная экономическая специализация, включающая следующие отрасли:

- добыча полезных ископаемых;

- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов;

- производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;

- производство кожи и изделий из кожи;

- производство кокса и нефтепродуктов;

- производство компьютеров, электронных и оптических изделий;

- производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях;

- производство машин и оборудования, не включенных в другие

группировки;

- производство мебели;

- производство металлургическое;

- производство напитков;

- производство пищевых продуктов;

- производство прочей неметаллической минеральной продукции;

- производство прочих готовых изделий;

- производство прочих транспортных средств и оборудования;

- производство резиновых и пластмассовых изделий;

- производство табачных изделий;

- производство текстильных изделий;

- производство химических веществ и химических продуктов;

- производство электрического оборудования;

- растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих

услуг в этих областях;

- деятельность в области информации и связи;

- деятельность профессиональная, научная и техническая;

- транспортировка и хранение;

- туризм – деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма).

Экономическая деятельность, ведущаяся на территории поселения специализируется на растениеводстве и животноводстве, а также туризме.

Стратегия социально-экономического развития Волгоградской области до 2030 года, утверждена законом Волгоградской области от 28.12.2021  № 134-ОД.

Стратегическая цель Волгоградской области – создание условий для увеличения продолжительности жизни людей, прироста населения за счет повышения его благосостояния, уменьшения бедности (рост денежных доходов населения, сокращение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума) на основе динамичного и устойчивого экономического роста.

Документы стратегического планирования Урюпинского муниципального района отсутствуют.

Программой устойчивого развития сельских территорий Урюпинского муниципального района Волгоградской области на период до 2034 года определена генеральная цель – улучшение уровня и качества жизни сельского населения на основе развтия социально-инженерной инфраструктуры и повышения инвестиционной привлекательности сельских территорий Урюпинского муниципального района Волгоградской области.

4.2.2. Программы комплексного развития и муниципальные программы

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Акчернскогосельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области на 2019 – 2028 годы утверждена постановлением администрации Акчернского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области от 3.12.2018 № 35 (с изм. от 20.01.2020).

В указанной программе определены следующие задачи:

- повышение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения;

- обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры поселения для населения поселения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;

- обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения;

- обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры;

- повышение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Акчернского сельского поселения на 2018 – 2027 годы утверждена постановлением администрации Акчернского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области от 29.11.2017         № 58.

Основные задачи программы:

- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения;

- доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения;

- эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры;

- снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции);

- увеличение протяженности дорог с твердым покрытием;

- достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры.

4.2.3. Планы и программы субъектов естественных монополий и организаций коммунального комплекса

Инвестиционные программы субъектов естественных монополий и организаций коммунального комплекса не содержат планируемых мероприятий на территории Акчернского сельского поселения.

4.2.4. Учет документов территориального планирования Российской Федерации, Волгоградской области и Урюпинского муниципального района применительно к территории Акчернского сельского поселения

В соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации (Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения, Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, Схема территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства) размещение объектов федерального значения на территории Акчернского сельского поселения не планируется.

Согласно схеме территориального планирования Волгоградской области до 2030 года запланирован объект регионального значения 2-67 опорный пост, который в настоящее время реализован.

Согласно схеме территориального планирования Урюпинского муниципального района, утвержденной решением Урюпинского районной Думы Урюпинского муниципального района Волгоградской области от 29.09.2011 № 28/44 (с изм. от 31.05.2016 № 24/175) на территории Акчернского сельского поселения запланировано строительство детского сада.

4.3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значе ния поселения

4.3.1. Перспективы развития транспортной инфраструктуры

Из анализа документов территориального планирования федерального и регионального значения установлено, что развитие внешнего транспорта на территории Акчернского сельского поселения не планируется.

Развитие транспортной инфраструктуры внутри населенных пунктов планируется путем реконструкции улиц с устройством уличного освещения в ст-це Тепикинская по ул. Станичная, ул. Красноярская, в х. Дьяконовский 1-й по пер. Сосновый, в х. Акчернский по ул. Верхняя и в х. Долговский по              ул. Ендовская.

4.3.2. Перспективы развития инженерной инфраструктуры

4.3.2.1. Водоснабжение

Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год, в том числе расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях) принимается максимальным и равным 220 л/сут. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы принимается дополнительно в размере 15 % от суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения. Коэффициент максимальной суточной неравномерности водопотребления принимается равным 1,3.

Расход воды на полив территорий и зеленых насаждений принят в объеме 50 л/сут в расчете на 1 жителя.

Расход   воды   на   наружное   пожаротушение   принят   в   соответствии   с СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».

Таблица 35. Расчет максимального водопотребления

| Территория | Расчетное наибольшее водопотребление в сутки, м3/сут | 15% от удельного водопотребления на нужды промышленности, м3/сут | Расход на полив, м3/сут | Итого, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| х. Дьяконовский 1- й | 121,26 | 12,37 | 21,2 | 154,83 |
| ст-ца Тепикинская | 104,96 | 14,29 | 18,35 | 137,6 |
| х. Долговский | 83,23 | 18,02 | 14,55 | 115,8 |
| х. Акчернский | 68,64 | 21,85 | 12 | 102,49 |
| Итого |  |  |  | 510,72 |

Общий максимальный расход воды составляет 510,72 мЗ/сут.

Генеральным планом выявлена потребность в реконструкции существующих и строительстве новых объектов системы водоснабжения.

Расчетные показатели водопотребления необходимо уточнить при последующем проектировании. Состав очистных сооружений, параметры сетей и сооружений, материалы труб и так далее также определяются на последующей стадии проектирования специализированной организацией после гидравлического расчёта системы.

Минимальный свободный напор в сети при максимальном водопотреблении для одноэтажной застройки принят не менее 10 м, а при большей этажности на каждый этаж добавляется 4 м. Свободный напор для отдельных высотных зданий (или их  групп) обеспечивается насосными станциями подкачки.

4.3.2.2. Водоотведение

В соответствии с СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» при проектировании систем водоотведения поселений расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий приняты равным расчетному среднесуточному водопотреблению согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Расчетное количество стоков составляет 510,72 мЗ/сут.

Расчетные показатели водоотведения необходимо уточнить при последующем проектировании. Состав очистных сооружений, параметры сетей и сооружений, материалы труб и так далее также определяются на последующей стадии проектирования специализированной организацией после гидравлического расчёта системы.

Центральная канализация в населенных пунктах Акчернского сельского поселения отсутствует. Жители поселения пользуются выгребными ямами и септиками.

На территории Акчернского сельского поселения требуется следующие мероприятия по организации централизованной системы водоотведения:

- строительство систем доочистки;

- строительство сетей водоотведения.

В систему канализации должны поступать стоки от жилых и общественных зданий, от коммунальных предприятий и промышленности. Загрязненные промышленные стоки перед сбросом их в канализацию должны проходить предварительную очистку на локальных (собственных) очистных сооружениях.

4.3.2.3. Газоснабжение

Годовой расход природного газа на индивидуально-бытовые нужды населения определен по норме согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»: 120 м3/год на жителя капитальной застройки, обеспеченного централизованным горячим водоснабжением, 300 м3/год – при горячем водоснабжении от нагревателей. Обеспеченность природным газом на расчетный срок составит – 100 %.

Расход природного газа на выработку тепловой энергии котельными определен с учетом теплотворной способности природного газа 8000 ккал/ч и числом часов использования 3600.

Расход на прочих потребителей (предприятия торговли, бытового обслуживания и тому подобное) принят в размере 5% от суммарного расхода на жилые дома.

Таблица 36. Годовой расход природного газа на жилой фонд,

непромышленные предприятия и прочих потребителей, м3/год

(выполнен укрупненно с учетом 300 м3/год на человека)

| Территория | Численность населения | Жилой фонд, м3/год | Непромышленные предприятия и прочие потребители | Итого, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| х. Дьяконовский 1-й | 424 | 127200 | 6360 | 133560 |
| ст-ца Тепикинская | 367 | 110100 | 5505 | 115605 |
| х. Долговский | 291 | 87300 | 4365 | 91665 |
| х. Акчернский | 240 | 72000 | 3600 | 75600 |
| Итого |  |  |  | 416420 |

Расчетные показатели электроснабжения необходимо уточнить при последующем проектировании. Параметры сетей и сооружений определяются на последующей стадии проектирования специализированной организацией после гидравлического расчёта системы.

Генеральным планом не выявлена потребность в строительстве и реконструкции объектов газоснабжения. Существующая мощность АГРС (75 000 м3/ч), позволяет обеспечить природным газом все сельское поселение.

Для участков газораспределительных сетей рекомендуются к применению полиэтиленовые трубы по ГОСТ Р 50838-2009 «Трубы из полиэтилена для газопроводов», характеризующиеся износостойким воздействием к внутренним факторам и окружающей среде, стойкостью к коррозии и неподвергающиеся деформации, что обеспечивает более высокую надежность и долговечность в эксплуатации, при этом отсутствует необходимость специальной защиты от коррозии, увеличивается срок службы сетей.

Для возможности отключения отдельных участков газовых сетей, ответвлений и вводов к потребителям предусматривается запорная арматура. Для монтажа и демонтажа запорной арматуры на подземных газовых сетях, предусматриваются компенсирующие устройства.

4.3.2.4. Электроснабжение

Расчет электрической нагрузки жилой застройки осуществлен по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94. Расчетные электрические нагрузки планируемых на расчетный срок потребителей приведены к шинам 0,4 кВ. Для многоквартирных жилых домов удельная расчетная электрическая нагрузка принята для домов с плитами на сетевом природном газе.

Расчет электрической нагрузки для жилой застройки приведен в следующей                  таблице.

Таблица 37. Расчетная электрическая нагрузка жилой застройки

| Этажность | Существующая |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нагрузка, Вт/м2 | Жилая пло щадь, м2 | суммарная электрическая нагрузка |  |
|  |  |  | Активная, кВт | Полная, кВ∙А |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 - 2 | 15,0 | 33513 | 502,69 | 524,64 |

Электрические нагрузки общественных зданий приведены в следующей таблице.

Таблица 38. Расчетные электрические нагрузки общественных зданий

| № п/п | Наименование объекта | Характеристика, единица измерения | Нагрузка/ удельная нагрузка, кВт/единицу измерения | Электрическая нагрузка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Активная, кВт | Полная, кВ∙А |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | МОУ Буденновская СОШ | 240 | 0,25 | 60 | 63,16 |
| 2 | ГОУ «Тепикинская школа-интернат» | 95 | 0,25 | 23,75 | 25 |
| Всего |  |  |  | 83,75 | 88,16 |

Расчет электроснабжения потребителей выполнен с учетом обеспечения возможности подключения электрической нагрузки 150 кВ на 1 га территории для производственной застройки. Площадь производственной территории составляет 15,68 га. Таким образом, расчетная электрическая нагрузка промышленных предприятий составляет 2352 кВ∙А, с учетом коэффициента мощности полная электрическая нагрузка – 2454,49 кВ∙А.

Полные электрические нагрузки сетей 10 кВ Акчернского сельского поселения определяются умножением суммы расчетных нагрузок на коэффициент, учитывающий совмещение максимумов нагрузок (коэффициент участия в максимуме нагрузок). Коэффициент мощности для линий 10 кВ в период максимума нагрузки принимается равным 0,96. Расчет полной электрической нагрузки на шинах 10 кВ представлен в следующей таблице.

Таблица 39. Полная электрическая нагрузка Акчернского сельского поселения

| Объекты электроснабжения | Полная электрическая нагрузка, кВ∙А |
| --- | --- |
|  | на расчетный срок |
| 1 | 2 |
| Жилая застройка | 524,64 |
| Общественные здания | 88,16 |
| Промышленные территории | 2454,49 |
| Итого | 3067,29 |
| Итого с учетом коэффициента совмещения максимумов нагрузок равным 0,55 | 1687 |
| Примечание: - представленные расчеты являются ориентировочными и уточняются на последующих стадиях проектирования. - полная электрическая нагрузка определена с учетом коэффициента мощности равным 0,92, приведен в «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94., пункт 2.4.1. |  |

Расчетные показатели электроснабжения необходимо уточнить при последующем проектировании. Параметры сетей и сооружений определяются на последующей стадии проектирования специализированной организацией после гидравлического расчёта системы.

Генеральным планом не выявлена потребность в строительстве и реконструкции объектов электроснабжения.

4.3.2.5. Теплоснабжение

При разработке раздела учтены требования следующих нормативных документов:

1. СП 131.13330.2020 «Строительная климатологоия (актуализированная редакция СНиП 23-01-99);

2. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01 89);

3. СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» (актуализированная редакция СНиП 41–01–2003);

4. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» (актуализированная редакция  СНиП 23–02–2003);

5. СП 124.13330.2012 Тепловые сети (актуализированная редакция СНиП 41– 02–2003);

6. СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (актуализированная редакция СНиП 2.04.01–85).

Расход тепла жилищно-коммунальным сектором определен в соответствии с СП 373.1325800.2018 «Источники теплоснабжения автономные. Правила проектирования». Нагрузки приведены для расчетной температуры наружного воздуха на отопление -25°С.

Укрупненные показатели расхода тепла составляют:

1. Максимальный расход теплоты на отопление жилых зданий (Qот=q*F, где q - укрупненный показатель максимального теплового потока на 1 м2 общей площади) Акчернского сельского поселения – 5636,88 кВт (2,16 Гкал/ч).

2. Максимальный расход теплоты на отопление общественных зданий принят в размере 25 % от расхода теплоты на отопление жилой застройки;

3. Максимальный расход теплоты на вентиляцию общественных зданий принят в размере 60 % от расхода теплоты на отопление общественной застройки;

4. Укрупненный показатель расхода тепла на горячее водоснабжение составит - 407 Вт/чел.

Таблица 40. Расчет максимального расхода тепла на отопление жилых зданий

| Терри- Тория | Этаж- ность | Существующая застройка |  | Максимальный расход теплоты на отопление жилых зданий, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь зданий, м2 | Ориентировочный укрупненный показатель удельного расхода теплоты на отоп ление и вентиляцию здания, Вт/м2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| До 2000 года | 1 | 33513 | 168,2 | 5636,88 |
| Итого |  |  |  | 5636,88 |

Таблица 41. Расчет потребления тепловой энергии на расчетный срок

| Наименование населенного пункта | Максимальный расход теплоты на отопление жилых зданий, кВт | Максимальный расход теплоты на отопление общественных зданий, кВт | Расход тепла на горячее водоснабжение кВт | Итого, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Акчернское сельское поселение | 5636,88 | 1409,22 | 538,05 | 7584,15 |
| Примечание: - представленные расчеты являются ориентировочными и уточняются на последующих стадиях проектирования. |  |  |  |  |

В настоящее время централизованное теплоснабжение отсутствует. В связи с этим Генеральным планом выявлена необходимость строительства централизованного теплоснабжения.

Для снижения потерь энергии и сокращения нецелевого ее расхода рекомендуются следующие мероприятия: установка конечными потребителями приборов учета и контроля энергии (счетчики, терморегуляторы и тому подобное); строительство энергоэффективных жилых и общественных зданий; использование для теплоснабжения общественной застройки мини-котельных, крышных котельных, тепловых источников, использующих низкопотенциальное тепло (тепловые насосы); снижение электрических нагрузок на индивидуальную выработку тепловой энергии; использование установок солнечного горячего водоснабжения.

4.3.3. Перспективы развития социальной инфраструктуры

В настоящее время нормативы градостроительного проектирования для объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта выполняются и строительство новых объектов не требуется. Но схемой территориального планирования Урюпинского муниципального района предлагается мероприятие по строительству детского сада.

В связи с несоблюдением нормативов градостроительного проектирования по обеспеченности и доступности Генеральным планом также запланированы:

- строительство детских площадок в ст-це Тепикинская и                       х. Долговский;

- строительство детской площадки с площадкой отдыха и досуга в х. Акчернский;

- строительство спортивных площадок в х. Долговский, ст-це Тепикинская, х. Дьяконовский 1-й и х. Акчернский.

Мероприятий по сохранению и увеличению площадей зеленных насаждений на территории поселения не требуется.

Потребность в объектах, относящихся к коммерческой инфраструктуре, регулируется в основном рыночным спросом. При росте спроса на представленные виды объектов, показатели по ним могут превышать нормативные.

4.3.4. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения

Таблица 42. Обоснование выбранного варианта размещения

объектов местного значения поселения

| № п/п | Наименование объекта | Основная характеристика объекта |  | Местоположение | Обоснование выбранного варианта размещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование, единица измерения | количественный показатель |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Вид объекта: автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов поселения |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция улицы с устрой-ством уличного освещения | протяженность, м | 1020 560 | ст-ца Тепикинская, ул. Станичная, ул. Красноярская | обеспечение безопасного движения на улицах |
| 1.2 | Реконструкция улицы с устрой-ством уличного освещения | протяженность, м | 260 | х. Дьяконов- ский 1-й, пер. Сосновый | обеспечение безопасного движения на улицах |
| 1.3 | Реконструкция улицы с устрой-ством уличного освещения | протяженность, м | 1200 | х. Акчернский, ул. Верхняя | обеспечение безопасного движения на улицах |
| 1.4 | Реконструкция улицы с устрой-ством уличного освещения | протяженность, м | 590 | х. Долговский, ул. Ендовская | обеспечение безопасного движения на улицах |
| 2. Вид объекта: объекты физической культуры и спорта: объекты для проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; объекты для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, находящиеся в собственности поселения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство спортивной площадки | площадь, м2 | 450 | х. Долговский, 85 м от ул. Ендовская, 8 | с целью обеспечения соблюдения нормати-вов градостроитель-ного проектирования и обеспечения жителей поселения местами отдыха |
| 2.2 | Строитель- ство спортив- ной площадки | площадь, м2 | 450 | х. Долговский, 100 м южнее от пер. Ольховый, 4 | с целью обеспечения соблюдения нормати-вов градостроитель-ного проектирования и обеспечения жителей поселения местами отдыха |
| 2.3 | Строительство спортивной площадки | площадь, м2 | 450 | х. Акчернский, 80 м юго-восточнее от ул. Верхняя, 15 | с целью обеспечения соблюдения нормати-вов градостроитель-ного проектирования и обеспечения жителей поселения местами отдыха |
| 2.4 | Строительство спортивной площадки | площадь, м2 | 5000 | х. Дьяконов- ский 1-й, ул. Центральная, 44 | с целью обеспечения соблюдения нормати-вов градостроитель-ного проектирования и обеспечения жителей поселения местами отдыха |
| 3. Вид объекта: иные объекты, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством Волгоградской области в связи с решением вопросов местного значения поселения |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство детской площадки | площадь, м2 | 150 | ст-ца Тепикинская, 15 м юго- восточнее от пер. Степной, 6 | с целью обеспечения соблюдения нормати-вов градостроитель-ного проектирования и обеспечения жителей поселения местами отдыха |
| 3.2 | Строительство детской площадки с площадкой отдыха и до суга | площадь, м2 | 150 | х. Акчернский, 100 м восточнее от ул. Верхняя, 15 | с целью обеспечения соблюдения нормати-вов градостроитель-ного проектирования и обеспечения жителей поселения местами отдыха |
| 3.3 | Строительство детской площадки | площадь, м2 | 150 | х. Долговский, 70 м южнее от пер. Ольховый, 4 | с целью обеспечения соблюдения нормати-вов градостроитель-ного проектирования и обеспечения жителей поселения местами отдыха |
| 3.4 | Строительство детской площадки | площадь, м2 | 150 | х. Долговский, 85 м северо-восточнее от ул. Ендовская, 8 | с целью обеспечения соблюдения нормати-вов градостроитель-ного проектирования и обеспечения жителей поселения местами отдыха |
| 3.5 | Реконструк ция здания администра ции | площадь помещения для работы участкового уполномоченного полиции, м2 | 10 | х. Дьяконов- ский 1-й, ул. Центральная, 61 | с целью обеспечения соблюдения нормати-вов градостроитель-ного проектирования и обеспечения жителей поселения местами отдыха местами отдыха |

В связи с размещением планируемых объектов местного значения Акчернского сельского поселения ограничения использования территории не планируются.

4.4. Предложения по планировочной структуре и функциональному зонированию территории

Основой планировочной структуры сельского поселения стала река Хопер для станицы Тепикинская, и река Акчерня для остальных населенных пунктов.

Функциональное зонирование выполнено применительно ко всей территории Акчернского сельского поселения. Функциональное зонирование сельского поселения изменено с учетом актуальных сведений из ЕГРН и измененных границ населенного пункта.

Таблица 43. Описание и параметры функциональных зон

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами. Зона предназначена преимущественно для размещения отдельно стоящих жилых домов до 3 этажей, не предназначенных для раздела на квартиры, пригодных для постоянного проживания, а также для ведения личного подсобного хозяйства. Допускается разведение декоративных и плодовых деревьев, овощей и ягодных культур, размещение блокированной жилой застройки, инженерной и транспортной инфраструктур, объектов производственной деятельности, и иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих вредного воздействия на окружающую среду и санитарное благополучие населения, а также историко-культурная деятельность. | 381,35 |
| 2 | Общественно-деловые зоны. Зона предназначена преимущественно для размещения объектов торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, здравоохранения, культуры, административных зданий для органов управления, объектов делового и финансового назначения, спортивных помещений и площадок для занятий спорта, а также парков культуры и отдыха. Допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, складов и складских помещений, а также осуществление религиозных обрядов и историко-культурная деятельность. | 9,71 |
| 3 | Производственная зона. Зона предназначена преимущественно для размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, при условии установления санитарно-защитных зон от них в границах данной функциональной зоны. Допускается размещение коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, объектов торговли, объектов хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, для ведения личного подсобного хозяйства, и иных объектов, связанных с обслуживанием производственных объектов, а также историко- культурная деятельность. | 15,29 |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры. Зона предназначена преимущественно для размещения объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры, связи. Допускается размещение объектов транспортной инфраструктуры. | 3,56 |
| 5 | Зона транспортной инфраструктуры Зона предназначена преимущественно для размещения объектов, сооружений и коммуникаций трубопроводного и автомобильного транспорта, железнодорожного транспорта, придорожного сервиса. Допускается размещение объектов инженерной инфраструктуры. | 78,77 |
| 6 | Зоны сельскохозяйственного использования Зона предназначена для размещения объектов сельскохозяйственного назначения, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, осуществления хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, объектов, обеспечивающих сельскохозяйственное производство, технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства. Допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, ведение личного подсобного хозяйства. | 47,06 |
| 7 | Зона сельскохозяйственных угодий Зона предназначена для сельскохозяйственных угодий, таких как пашни, се- нокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими). Допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур. | 15474,05 |
| 8 | Зоны рекреационного назначения Зона предназначена для размещения парков, садов, скверов, набережных и иных рекреационных пространств общего пользования, а также для размещения объектов спорта и активного отдыха, туристического обслуживания (в том числе экотуризма), баз отдыха, пляжей, занятий пешими и верховыми прогулками. Допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, общественного питания, не оказывающих вредного воздействия на окружающую среду, санаторная деятельность и сенокошение, а также историко-культурная деятельность. | 373,65 |
| 9 | Зона лесов Занята лесами, выполняющими защитные и санитарно-гигиенические функ- ции, и которые расположены за пределами территории населенных пунктов. Допускается размещение объектов инженерной инфраструктуры, не оказы- вающих вредного воздействия на окружающую среду | 2087,19 |
| 10 | Зона кладбищ Зона предназначена для размещения кладбищ, при условии установления санитарно-защитных зон от них в границах данной функциональной зоны. Допускается размещение объектов транспортной инфраструктуры и осуществление религиозных обрядов. | 2,31 |
| 11 | Зона акваторий Зона предназначена для размещения водных объектов. Допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур. | 205,00 |
| 12 | Зона режимных территорий Зона предназначена для размещения объектов обороны, безопасности и космической деятельности, аэродромов, а также мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, учреждений и органов, исполняющих наказания. | 2215,70 |
|  | Итого | 20893,64 |

Таблица 44. Площадь функциональных зон для ст-цы Тепикинской

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 121,94 |
| 2 | Общественно-деловые зоны | 4,21 |
| 3 | Производственная зона | 2,80 |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,67 |
| 5 | Зона сельскохозяйственного использования | 11,87 |
| 6 | Зоны рекреационного назначения | 18,08 |
| 7 | Зона кладбищ | 2,31 |
| Итого, площадь населенного пункта: |  | 161,88 |

Таблица 45. Площадь функциональных зон для х. Дьяконовский 1-й

| № п/п | Наименование функциональнойзоны | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 90,76 |
| 2 | Общественно-деловые зоны | 5,50 |
| 3 | Производственная зона | 6,18 |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,43 |
| 5 | Зоны рекреационного назначения | 4,74 |
| Итого, площадь населенного пункта: |  | 107,61 |

Таблица 46. Площадь функциональных зон для х. Долговский

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 84,44 |
| 2 | Производственная зона | 0,38 |
| 3 | Зоны сельскохозяйственного использования | 30,16 |
| Итого, площадь населенного пункта: |  | 114,98 |

Таблица 47. Площадь функциональных зон для х. Акчернский

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 84,21 |
| 2 | Зоны сельскохозяйственного использования | 5,03 |
| 3 | Зоны рекреационного назначения | 4,20 |
| Итого, площадь населенного пункта: |  | 93,44 |

Предлагаемый Генеральным планом состав, расположение и конфигурация функциональных зон позволяет обеспечить:

- размещение существующих объектов в соответствующей виду использования зоне;

- создание условий для уплотнения жилой застройки вблизи центров планировочных районов и территорий, имеющих наилучшую транспортную доступность;

- размещение объектов торговли, досуга, отдыха, физической культуры и спорта в пределах пешеходной доступности;

- размещение планируемых объектов местного значения муниципального района и объектов местного значения поселения.

Раздел 5. Перечень и характеристика основных факторов риска

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

5.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источник природной чрезвычайной ситуации - опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

В качестве источников природных ЧС целесообразно рассматривать:

- опасные геологические процессы;

- опасные гидрологические явления и процессы;

- опасные метеорологические явления и процессы;

- природные пожары.

5.1.1. Опасные геологические процессы

Опасное геологическое явление - событие геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих либо могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую среду.

По информации Главного управления МЧС России по Волгоградской области возможными источниками чрезвычайных ситуаций природного характера, вызванными опасными геологическими процессами являются землетрясения до 6 баллов (СП 14.13330.2018 приложение А, карты общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-2015 В и С)), проектируемый объект не находится в зоне опасных сейсмических воздействий.

5.1.2. Опасные гидрологические явления и процессы

Опасное гидрологическое явление - событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую среду.

По информации Главного управления МЧС России по Волгоградской области территория Акчернского сельского поселения находится вне зоны вероятного катастрофического затопления, опасные гидрологические явления и процессы не наблюдаются.

Границы зоны затопления при половодьях и паводках 1% обеспеченности территорий, прилегающих к реке Хопер в границах                       х. Бесплемяновский Урюпинского муниципального района Волгоградской области утверждены приказом Нижне-Волжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов от 25.02.2020 № 76.

По информации комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области также установлены границы зоны затопления при половодьях   и паводках 1% обеспеченности территорий в границах х. Дьяконовский 1-й Урюпинского муниципального района Волгоградской области.

Сведения о границах вышеуказанных зон затопления внесены в ЕГРН.

5.1.3. Опасные метеорологические явления и процессы

Опасное метеорологическое явление – природный процесс или явление, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей и их имущество, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую среду.

По информации Главного управления МЧС России по Волгоградской области на территории Акчернского сельского поселения возможными источниками чрезвычайных ситуаций природного характера, вызванными опасными метеорологическими явлениям, являются:

- сильный ветер – скорость ветра при порывах 25 м/сек и более;

- туман – видимость 50 м и менее;

- град – диаметр градин 15 мм и более;

- сильный снегопад – количество осадков 20 мм и более, за 12 часов и менее;

- сильная метель – выпадение снега в сочетании с сильным ветром  в течение   суток, скоростью 15 м/сек. и более;

- гололед – отложения на проводах диаметром 20 мм и более.

Сильный ветер: при максимальной скорости ветра 25 м/с, характерной для территории Волгоградской области с повторяемостью 1 раз в 10 лет, в соответствии с Методикой оценки последствий ураганов, вызывает разрушения средней степени воздушных и наземных линий электропередач и связи. Слабая степень разрушения, может быть, у зданий с легким металлическим каркасом и трансформаторных подстанций закрытого типа. В результате ураганных ветров происходит падение деревьев, разрушение жилых и административных зданий, обрыв линий связи и ЛЭП, могут пострадать люди.

Сильный снегопад: средняя (из больших) величина снежного покрова за зиму составляет 500 мм. Сильные продолжительные снегопады могут привести к скоплению масс снега, способных привести к повреждению (частичному или полному разрушению) конструктивных элементов зданий. Сильный снегопад с ветром приводят к снежным заносам на автомобильных дорогах.

Град: град выпадает обычно в тёплое время года из мощных кучево-дождевых облаков, сильно развитых вверх, обычно при ливнях и грозах. Слой выпавшего града иногда составляет несколько сантиметров.

Гололед: в качестве мер защиты спасает гранитная крошка, химические реагенты и гранулированные реагенты.

5.1.4. Природные пожары

Природный пожар – неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

По информации Главного управления МЧС России по Волгоградской области природные пожары не являются возможными источниками чрезвычайных ситуаций природного характера на территории поселения.

Пожары возникают при наличии большого количества сухой растительности. В ветреную погоду скорость распространения огня может достигать до 120 км/ч. Ликвидация природного пожара в безлесной местности осложняется сильной задымленностью.

Ликвидация природных пожаров – трудоемкий, длительный и затратный процесс, сопряженный с риском для жизни и здоровья участвующих в нем людей.

Наиболее пожароопасными являются территории, примыкающие к автодорогам, населенным пунктам, садоводческим участкам и местам массового отдыха мест ного населения и пребывания туристов.

5.1.5. Основные характеристики поражающих факторов источников природных чрезвычайных ситуаций

Основными факторами возникновения чрезвычайной ситуации природного характера на территории поселения являются инженерно-геологические и климатические особенности района, а также антропогенная деятельность человека, стимулирующая развитие некоторых видов чрезвычайных ситуаций природного характера.

Таблица 48. Перечень поражающих факторов

источников природных чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Источник природной чрезвычайной ситуации | Наименование поражающего фактора природной чрезвычайной ситуации | Характер действия поражающего фактора природной чрезвычайной ситуации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Опасные гидрологические явления |  |  |
| 1.1 | Подтопление | Гидростатический Гидродинамический Гидрохимический | Повышение уровня грунтовых вод Гидродинамическое давление потока грунтовых вод Загрязнение (засоление) почв, грунтов. Коррозия подземных металлических конструкций |
| 2 | Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |
| 2.1 | Сильный ветер | Аэродинамический | Ветровой поток. Ветровая нагрузка. Аэродинамическое давление. Вибрация |
| 2.2 | Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха) |
| 2.3 | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка. Снежные заносы |
| 2.4 | Гололед | Гравитационный Динамический | Гололедная нагрузка Вибрация |
| 2.5 | Град | Динамический | Удар |
| 2.6 | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка. Ветровая нагрузка. Снежные заносы |
| 3 | Опасные геологические процессы |  |  |
| 3.1 | Землетрясение | Сейсмический | Сейсмический удар. Деформация горных пород. Взрывная волна. Извержение вулкана. Нагон волн (цунами). Гравитационное смещение горных пород, снежных масс, ледников. Затопление поверхностными водами. Деформация речных русел. |

5.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация - обстановка на территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации - авария, катастрофа или иное бедствие.

В качестве источников техногенных ЧС целесообразно рассматривать возможные аварии на следующих потенциально опасных объектах и объектах транспорта:

- химически опасные объекты - аварии с угрозой выброса аварийно-химически опасных веществ (АХОВ);

- пожаровзрывоопасные объекты - пожары и взрывы;

- радиационноопасные объекты - аварии с угрозой выброса радиоактивных веществ;

- гидродинамически опасные объекты - аварии, связанные с разрушением сооружений напорного фронта гидротехнических сооружений (плотин, дамб и др.), образованием волны прорыва и зоны катастрофического затопления, а также заражением токсическими веществами при разрушении обвалования шламохранилищ;

- опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов.

Анализ прошедших аварий позволяет выделить три основные группы причин их возникновения:

- отказ оборудования в производственном процессе, механическое разрушение элементов оборудования из-за усталостных явлений, разгерметизация оборудования по причине его разрушения от коррозии;

- человеческий фактор: нарушение инструкций по обслуживанию, не соблюдение должностных инструкций, неудовлетворительная организация работ, низкая производственная дисциплина, низкая квалификация персонала, отсутствие контроля над техническим состоянием оборудования, ошибка персонала;

- внешние воздействия природного и техногенного характера.

5.2.1. Химически опасные объекты

Химически опасный объект - объект, при аварии или разрушении которого могут произойти массовые поражения людей, животных и растений аварийно химически опасными веществами.

По информации Главного управления МЧС России по Волгоградской области химические потенциально опасные объекты на территории Акчернского сельского поселения отсутствуют, риски не прогнозируются.

5.2.2. Пожаровзрывоопасные объекты

Пожаровзрывоопасный объект - объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаро- взрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

На территории поселения находится пожаровзрывоопасный объект – склад  ГСМ в х. Дьяконовский.

В соответствии с приложением Б ГОСТ Р 22.2.02-2015 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Менеджмент риска чрезвычайной ситуации. Оценка риска чрезвычайной ситуации при разработке проектной документации объектов капитального строительства» вероятность возникновения техногенных ЧС после аварии на указанном объекте составляет 0,72.

Склад ГСМ – это производственный объект с высоким классом опасности, состоящий из комплекса зданий и различных сооружений для приемки, переработки и хранения продуктов нефтепромышленности. Строительство и обустройство складских помещений регламентируется рядом требований, изложенных в Федеральном законе «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ и других нормативно-правовых актах.

5.2.3. Радиационно опасные объекты

Радиационная авария - потеря управления источником ионизирующего излучения, вызванная неисправностью оборудования, неправильными действиями работников (персонала), стихийными бедствиями или иными причинами, которые могли при- вести или привели к облучению людей выше установленных норм или к радиоактив- ному загрязнению окружающей среды.

По информации Главного управления МЧС России по Волгоградской области радиационно опасные потенциально опасные объекты на территории Акчернского сельского поселения отсутствуют, риски не прогнозируются. Поселение не находится в пределах возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения).

5.2.4. Гидродинамически опасные объекты

Гидродинамическая авария - авария в гидротехническом сооружении, связанная с распространением с большой скоростью воды и создающая угрозу возникнове ния техногенной чрезвычайной ситуации.

По информации Главного управления МЧС России по Волгоградской области гидродинамические потенциально опасные объекты на территории Акчернского сельского поселения отсутствуют, риски не прогнозируются.

5.2.5. Опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов

Опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов, в том числе включают в себя:

- аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов;

- аварии на железнодорожном транспорте при перевозке опасных грузов;

- аварии на водном (речном и морском) транспорте при перевозке опасных грузов;

- аварии на трубопроводном транспорте при транспортировке опасных веществ.

Транспортная авария – авария на транспорте, повлекшая за собой гибель людей, причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений, уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей среде.

На территории поселения находятся следующие объекты, на которых могут произойти следующие опасные происшествия на транспорте.

Таблица 49. Объекты, на которых могут произойти

следующие опасные происшествия на транспорте

| № п/п | Наименование объекта |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Автомобильный транспорт |  |
| 1 | Автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения К-22 «Урюпинск – Дубовский – Алексеевская, 18 ОП РЗ 18К-22» |
| 2 | Подъезд от автомобильной дороги «Урюпинск – Дубовский – Алексеевская «к ст-це Тепикинская», 18 ОП РЗ 18К-22-1» |
| 3 | Подъезд от автомобильной дороги «Урюпинск – Дубовский – Алексеевская «к х. Долговский, 18 ОП РЗ 18К-22-1/1» |
| Трубопроводный транспорт |  |
| 4 | Производственно-технологического комплекса газопровода-отвода и АГРС к г. Урюпинск |
| 5 | Газопровод промысловый (газопровод подключения) |
| 6 | Межпоселковый газопровод к станице Тепикинская Урюпинского района Волгоградской области |
| 7 | Межпоселковый газопровод высокого давления |
| 8 | АГРС «Ташкент-1» |

По информации Главного управления МЧС России по Волгоградской области на территории Акчернского сельского поселения возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера, вызванными опасными происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов, являются:

- утечка газа в процессе эксплуатации газопроводов, иного технологического оборудования;

- нарушения мер газо-, взрыво-, энерго-, пожарной безопасности;

- механическое повреждение (разрушение) газопроводов, нефтепроводов,

- нефтепродуктопроводов, иного технологического оборудования;

- перепады давления;

- разгерметизация оборудования;

- неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ (природного газа, конденсата и т.д.); пожары;

- нарушение мер промышленной безопасности;

- террористический акт;

- пожар розлива, взрыв;

- факельное горение нефтепродуктов;

- загрязнение почвогрунтов.

Требования, направленные на обеспечение промышленной безопасности, предупреждение аварий, случаев производственного травматизма на опасных производственных объектах магистральных трубопроводов и магистральных аммиакопроводов, утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов».

5.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биологической опасности

Источниками могут быть биологически опасные объекты (скотомогильники, ямы Беккари и др.), а также природные очаги инфекционных болезней.

На территории сельского поселения биологически опасные объекты (скотомогильники, ямы Беккари и другие) отсутствуют.

Для населения сельского поселения остаются опасными в плане возможности возникновения вспышек и эпидемий следующие заболевания: острые кишечные инфекции, острая респираторная вирусная инфекция, грипп. На территории Акчернского сельского поселения существует угроза заболевания природно-очаговыми и особо опасными инфекционными заболеваниями - туляремии, сибирской язвы, лептоспироза, геморрагической лихорадке с почечным синдромом, и другие.

Природно-очаговые инфекции являются естественными компонентами экосистемы территории. Сформировавшиеся природные очаги устойчивы, существуют длительное время. В результате хозяйственной деятельности человека они могут трансформироваться и менять свои границы. Источники инфекций - сложные комплексы взаимосвязанных и взаимозависимых популяций теплокровных животных, членистоногих и микроорганизмов. Основными носителями инфекций являются дикие позвоночные животные, переносчиками - членистоногие кровососы (клещи, комары, слепни и пр.)

Наличие природно-очаговых заболеваний являются факторами экологического риска и возможного возникновения чрезвычайных ситуаций, что необходимо учитывать при хозяйственном и рекреационном использовании территории. В результате ухудшения качества окружающей среды, воздействия техногенных образований на все без исключения компоненты экосистем возрастает риск возникновения заболеваний населения.

Наряду с природно-очаговыми инфекциями опасность представляют и социально-обусловленные инфекции: вирус иммунодефицита человека, туберкулез и другие.

Эпизоотическая обстановка на территории сельского поселения – стабильная.

Профилактика инфекционных заболеваний, особенно по группе природно-очаговых инфекций напрямую зависит от санитарно-гигиенического состояния территории. В связи с этим, предусмотрена ликвидация несанкционированных свалок, организация сбора и утилизации коммунальных отходов.

5.4. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Территорию Акчернского сельского поселения обслуживают пожарно-спасательные части:

- Дьяконовский опорный пост 80 ПЧ ГКУ Волгоградской области «1 отряд противопожарной службы», 403142 Волгоградская область, Урюпинский район,  х. Дьяконовский-1й, Центральная 44;

- Россошинский опорный пост 80 ПЧ ГКУ Волгоградской области «1 отряд противопожарной службы», Волгоградская область, Урюпинский район, х. Россошинский.

Помимо этого, на территории расположены следующие объекты пожарной безопасности.

Таблица 50. Объекты пожарной безопасности

| № п/п | Наименование | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Опорный пост | х. Дьяконовский 1-й, ул. Центральная, д. 44а |
| 2 | Пожарный пирс для забора воды | 50 м на юг от х. Дьяконовский 1-й |
| 3 | Пожарный пирс для забора воды | 50 м на юг от х. Долговский |
| 4 | Пожарный пирс для забора воды | 200 м на запад от ст-цы Тепикинская |
| 5 | Пожарный гидрант | х. Дьяконовский 1-й, ул. 40 леи Победы, рядом с д. 5 |
| 6 | Пожарный гидрант | х. Дьяконовский 1-й, ул. Центральная, рядом с д. 10 |
| 7 | Пожарный гидрант | х. Дьяконовский 1-й, пер. Школьный, рядом с д. 1 |
| 8 | Пожарный гидрант | ст-ца Тепикинская, ул. Центральная, радом с д. 38 |
| 9 | Пожарный водоём | х. Дьяконовский 1-й, пер. Школьный, 1 |

На территории сельского поселения действует добровольная пожарная охрана, в распоряжении у которой имеется ряд средств для пожаротушения: 13 ранцевых огнетушитиелей, трактор (по договору) с водораздатчиком, автомобиль ЗИЛ с авторазливочной станцией.

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автомобильных лестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, допускается предусматривать полосы шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные).

Повышение уровня защищенности населения и территории городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах запланировано путем реализации специальных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций. Главная роль отводится предупреждению и недопущению чрезвычайных ситуаций.

Основным способом оповещения населения Волгоградской области в целом, как и поселении, в чрезвычайных ситуациях является передача речевой информации с использованием радиотрансляционных сетей, радиовещательных и телевизионных станций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

Система оповещения строится на базе:

- оборудования и сети для приема программ вещания радиотрансляционной сети Волгоградского областного филиала ПАО «Ростелеком»;

- сельской телефонной сети;

- объектовых систем оповещения;

- сетей приема эфирного, спутникового и кабельного телевидения.

На территории Акчернского поселения имеются следующие средства оповещения граждан при угрозе ЧС: 4 мегафона, рында, сирена, комбинированное устройство       речевого оповещения.

Раздел 6. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав Акчернского сельского поселения, или исключа ются из их границ

6.1. Сведения о ранее установленных границах населенных пунктов

Границы населенных пунктов ст-цы Тепикинская, х. Дьяконовский         1-й, х. Долговский и х. Акчернский установлены ранее утвержденным Генеральным планом в 2019 году. Сведения о границах ст-цы Тепикинская,          х. Дьяконовский 1-й, х. Долговский и х. Акчернский не внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Настоящим Генеральным планом Акчернского сельского поселения границы ст-цы Тепикинская, х. Дьяконовский 1-й, х. Акчернский и х. Долговский изменяются                   с целью устранения пересечений с земельными участками.

Внесены корректировки в части отнесения земельных участков категории земель населенных пунктов из х. Дьяконовский 1-й в х. Акчернский, и, наоборот, в связи с фактическим использованием.

Земельные участки, имеющие двойной учет (по государственному лесному реестру и ЕГРН), отсутствуют.

6.2. Земельные участки, включаемые в границы населенных пунктов

Таблица 51. Земельные участки, включаемые в границы ст-цы Тепикинская

| № п/п | Кадастровый номер земель ного участка | Существующее использование | Существующая категория земель | Цель планируемого использования | Функциональная зона по генплану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 34:31:000000:125 | Под объекты энергетики | Земли промышлен-ности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-видения, информа-тики, земли для обеспечения косми-ческой деятельнос-ти, земли обороны, безопасности и земли иного специ-ального назначения | Под объекты энергетики | Зона инженер ной инфраструктуры |
| 2 | 34:31:010007:4 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | Производст-венная зона |
| 3 | 34:31:010007:15 | Под телятник | Земли населенных пунктов | Под телятник | Производст-венная зона |
| 4 | 34:31:000000:4268 | Ритуальная деятельность | Земли населенных пунктов | Ритуальная деятельность | Зона кладбищ |
| 5 | 34:31:010007:148 | Для ведения сельскохо-зяйственного про изводства | Земли сельско-хозяйственного назначения | Под базу отдыха | Зоны рекре-ационного назначения |
| 6 | 34:31:010007:104 | Для сельско-хозяйственного производства | Земли сельско- хозяйственного назначения | Под базу от дыха | Зоны рекре- ационного назначения |
| 7 | 34:31:010001:212 | Под торговый павильон | Земли населенных пунктов | Под торговый павильон | Зона застройки индивидуаль- ными жилыми домами |
| 8 | 34:31:000000:3589 | Для ком-мунального обслуживания (газопровод среднего и низ-кого давления) | Земли Населенных пунктов | Для комму- нального об- служивания (газопровод среднего и низ кого давления) | Линейный объ ект |
| 9 | 34:31:010001:32 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Зона застройки индивидуаль- ными жилыми домами |
| 10 | 34:31:010001:114 | Для ведения личного подсобного хозяй ства | Земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяй ства | Зона застройки индивидуаль- ными жилыми домами |

Таблица 52. Земельные участки, включаемые в границы х. Дьяконовский 1-й

| № п/п | Кадастровый номер земель ного участка | Существующее использование | Существующая категория земель | Цель планируемого использования | Функциональная зона по генплану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 34:31:010002:67 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Зона застройки индивидуаль- ными жилыми домами |
| 2 | 34:31:010003:3 | Для ведения личного подсобного хозяй ства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Зона застройки индивидуаль- ными жилыми домами |
| 3 | 34:31:010002:216 | Личное подсобное хозяйство | Земли населен ных пунктов | Личное подсоб ное хозяйство | Зона застройки индивидуаль- ными жилыми домами |
| 4 | 34:31:010003:4 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Зона застройки индивидуаль- ными жилыми домами |
| 5 | 34:31:010003:9 | Для производ- ственной деятельности | Земли населенных пунктов | Для застройки индивидуаль- ными жилыми домами | Зона застройки индивидуаль- ными жилыми домами |
| 6 | 34:31:010003:6 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяй ства | Зона застройки индивидуаль- ными жилыми домами |
| 7 | 34:31:010007:155 | Для производ- ственной дея- тельности | Земли населенных пунктов | Для производ- ственной дея- тельности | Производствен- ная зона |

Таблица 53. Земельные участки, включаемые в границы х. Акчернский

| № п/п | Кадастровый номер земель ного участка | Существующее использование | Существующая категория земель | Цель планируемого использования | Функциональная зона по генплану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 34:31:010006:3 | Для ведения личного подсобного хозяй ства | Земли населен ных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяй ства | Зона застройки индивидуаль- ными жилыми домами |
| 2 | 34:31:010005:118 | Личное подсобное хозяйство | Земли населенных пунктов | Личное подсоб ное хозяйство | Зона застройки индивидуаль- ными жилыми домами |

6.4. Земельные участки, исключаемые из границ населенных пунктов

Таблица 54. Земельные участки, исключаемые из границ ст-цы Тепикинская

| № п/п | Кадастровый номер земель ного участка | Существующее использование | Функциональная зона по генплану | Категория земель, к которой планируется отнести земельный участок | Цель планируемого использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 34:31:010007:85 | Под авто-мобильную дорогу «Дьяконовская – Тепикинская» | Зона транспортной инфраструктуры | Земли промышлен-ности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-видения, информати-ки, земли для обес-печения космичес-кой деятельности, земли обороны, без- опасности и земли иного специального назначения | Под автомо-бильную дорогу «Дьяконовская – Тепикинская» |
| 2 | 34:31:010001:198 | Под объекты энергетики | Зона сельско- хозяйственных угодий |  | Под объекты энергетики |
| 3 | 34:31:000000:3366 | Трубопро вод | Зона сельско- хозяйственных угодий | Земли сельско- хозяйственного назначения | Трубопровод |

Таблица 55. Земельные участки, исключаемые из границ х. Дьяконовский 1-й

| № п/п | Кадастровый номер земель ного участка | Сущест-вующее исполь- зование | Функцио-нальная зона по генплану | Категория земель, к которой планируется отнести земельный участок | Цель пла-нируемого исполь-зования | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 34:31:010005:118 | Личное подсобное хозяйство | Зона застройки индивиду- альными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Личное подсобное хозяйство | Переносится в границы х. Акчернский |
| 2 | 34:31:000000:126 | Под объекты энергетики | Линейный объект | Земли промышлен-ности, энерге тики, транспорта, связи, радиовещания, теле-виде ния, информати-ки, земли для обеспе-чения космической деятельности, земли обороны, безопас-ности и земли иного специального назна чения | Под объекты энергетики | - |

Таблица 56. Земельные участки, исключаемые из границ х. Акчернский

| № п/п | Кадастровый номер земель ного участка | Сущест-вующее исполь- зование | Функцио-нальная зона по генплану | Категория земель, к которой планируется отнести земельный участок | Цель пла-нируемого исполь-зования | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 34:31:010002:67 | Для веде- ния лич- ного под- собного хозяйства | Зона застройки индивидуаль-ными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Для веде- ния лич- ного под- собного хозяйства | Переносится в границы х. Дьяко нов- ский 1- й |
| 2 | 34:31:010003:3 | Для веде- ния лич- ного под- собного хозяйства | Зона застройки индивидуаль-ными жилыми домами | Земли населенных пунк тов | Для веде- ния лич- ного под- собного хозяйства | Переносится в границы х. Дьяконов- ский 1- й |
| 3 | 34:31:010002:216 | Личное подсобное хозяйство | Зона застройки индивидуаль-ными жилыми домами | Земли населенных пунк тов | Личное подсобное хозяйство | Переносится в границы х. Дьяко нов- ский 1- й |
| 4 | 34:31:010003:4 | Для веде- ния лич- ного под- собного хозяйства | Зона застройки индивидуаль-ными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Для веде- ния лич- ного под- собного хозяйства | Переносится в границы х. Дьяконов- ский 1- й |
| 5 | 34:31:010003:9 | Для произ- водствен- ной дея- тельности | Зона застройки индивидуаль-ными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Для про- извод- ственной деятельно- сти | Переносится в границы х. Дьяконов- ский 1- й |
| 6 | 34:31:010003:6 | Для веде- ния лич- ного под- собного хозяйства | Зона застройки индивиду аль-ными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Для веде- ния лич- ного под- собного хозяйства | Переносится в границы х. Дьяконов- ский 1- й |
| 7 | 34:31:000000:174 | Для сель- скохозяй- ственного производ- ства | Зона сельско- хозяйственных угодий | Земли сельско- хозяйственного назначения | Для сель- скохозяй- ственного произ- водства | - |
| 8 | 34:31:000000:132 | Для произ- водствен- ной дея- тельности | Производ- ственная зона | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для произ-водст-венной деятель- ности | - |
| 9 | 34:31:000000:4107 | Комму- нальное обслужива- ние (воз- душная ли- ния элек- тропере- дачи 10 кв №3 от под- станции «Тепкин- ская» 110/10 кв) | Линейный объект |  | Комму- нальное обслужи- вание (воздуш- ная линия электропе- редачи 10 кв №3 от подстан- ции «Теп- кинская» 110/10 кв) | - |
| 10 | 34:31:000000:126 | Под объ- екты энер- гетики | Линейный объект |  | Под объ- екты энер- гетики | - |
| 11 | 34:31:010005:341 | Комму- нальное обслужива- ние | Зона инженер-ной инфра-структуры |  | Комму- нальное обслужи- вание | - |
| 12 | 34:31:010007:191 | Автомо- бильный транспорт | Зона транс- портной инфра- структуры | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и и земли иного специального назначения | Автомо- бильный транспорт | - |
| 13 | 34:31:010007:198 | Автомо- бильный транспорт | Зона транс- портной инфра- структуры |  | Автомо- бильный транспорт | - |
| 14 | 34:31:010005:223 | Автомо- бильный транспорт | Зона транс- портной инфра- структуры |  | Автомо- бильный транспорт | - |
| 15 | 34:31:010005:210 | Автомо- бильный транспорт | Зона транс- портной инфра- структуры |  | Автомо- бильный транспорт | - |
| 16 | 34:31:010005:221 | Автомо- бильный транспорт | Зона транс- портной инфра- структуры |  | Автомо- бильный транспорт | - |
| 17 | 34:31:010005:211 | Автомо- бильный транспорт | Зона транс- портной инфра- структуры |  | Автомо- бильный транспорт | - |
| 18 | 34:31:010005:222 | Автомо- бильный транспорт | Зона транс- портной инфра- структуры |  | Автомо- бильный транспорт | - |
| 19 | 34:31:010003:14 | Автомо- бильный транспорт | Зона транс- портной инфра- структуры | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и и земли иного специального назначения | Автомо- бильный транспорт | - |
| 20 | 34:31:010003:15 | Автомо- бильный транспорт | Зона транс- портной инфра- структуры |  | Автомо- бильный транспорт | - |
| 21 | 34:31:010003:16 | Автомо- бильный транспорт | Зона транс- портной инфра- структуры |  | Автомо- бильный транспорт | - |
| 22 | 34:31:010007:195 | Автомо- бильный транспорт | Зона транс- портной инфра- структуры |  | Автомо- бильный транспорт | - |
| 23 | 34:31:010007:200 | Автомо- бильный транспорт | Зона транс- портной инфра- структуры |  | Автомо- бильный транспорт | - |
| 24 | 34:31:010003:18 | Автомо- бильный транспорт | Зона транс- портной инфра- структуры |  | Автомо- бильный транспорт | - |
| 25 | 34:31:010003:19 | Автомо- бильный транспорт | Зона транс- портной инфра- структуры |  | Автомо- бильный транспорт | - |

Таблица 57. Земельные участки, исключаемые из границ х. Долговский

| № п/п | Кадастровый номер земель ного участка | Сущест-вующее исполь- зование | Функцио- нальная зона по генплану | Категория земель, к которой планируется отнести земельный участок | Цель пла-нируемого исполь-зования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 34:31:000000:126 | Под объекты энергетики | Линейный объект | Земли промышленности, энерге-тики, транспорта, связи, радиовеща-ния, телевидения, информатики, земли для обеспечения космичес-кой деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специ- ального назначения | Под объекты энергетики |
| 2 | 34:31:010007:204 | Автомо- бильный транспорт | Зона транс- портной ин- фраструктуры |  | Автомо- бильный транспорт |
| 3 | 34:31:010007:194 | Автомо- бильный транспорт | Зона транс- портной ин- фраструктуры |  | Автомо- бильный транспорт |
| 4 | 34:31:010007:197 | Автомо- бильный транспорт | Зона транс- портной ин- фраструктуры |  | Автомо- бильный транспорт |

Приложение 1 к материалам по обоснованию Генерального плана

Акчернского сельского поселения

Урюпинского муниципального района

Волгоградской области

Приложение 2 к материалам по

обоснованию Генерального плана

Акчернского сельского поселения

Урюпинского муниципального района

Волгоградской области

Приложение 3 к материалам по

обоснованию Генерального плана

Акчернского сельского поселения

Урюпинского муниципального района

Волгоградской области

Приложение 4 к материалам по

обоснованию Генерального плана

Акчернского сельского поселения

Урюпинского муниципального района

Волгоградской области

Приложение 5 к материалам по

обоснованию Генерального плана

Акчернского сельского поселения

Урюпинского муниципального района

Волгоградской области

Приложение 6 к материалам по

обоснованию Генерального плана

Акчернского сельского поселения

Урюпинского муниципального района

Волгоградской области

Приложение 7 к материалам по

обоснованию Генерального плана

Акчернского сельского поселения

Урюпинского муниципального района

Волгоградской области

Приложение 8 к материалам по

обоснованию Генерального плана

Акчернского сельского поселения

Урюпинского муниципального района

Волгоградской области

Приложение 9 к материалам по

обоснованию Генерального плана

Акчернского сельского поселения

Урюпинского муниципального района

Волгоградской области

Приложение 10 к материалам по

обоснованию Генерального плана

Акчернского сельского поселения

Урюпинского муниципального района

Волгоградской области

Приложение 11 к материалам по

обоснованию Генерального плана

Акчернского сельского поселения

Урюпинского муниципального района

Волгоградской области

Приложение 12 к материалам по

обоснованию Генерального плана

Акчернского сельского поселения

Урюпинского муниципального района

Волгоградской области

Приложение 13 к материалам по

обоснованию Генерального плана

Акчернского сельского поселения

Урюпинского муниципального района

Волгоградской области

Приложение 14 к материалам по

обоснованию Генерального плана

Акчернского сельского поселения

Урюпинского муниципального района

Волгоградской области